## Priloga 2
| PONUDBENI PREDRAČUN | Priloga 2
Ponudnik:
ki oddajamo ponudbo za javno naročilo LPT-167/22 - Servis sprinkler sistemov za obdobje štiriindvajset (24) mesecev
Ponudbeni predračun št.:
zap.št. | Opis blaga/del/storitev | Dodatni opis | Količina | EM | Cena na EM | Skupaj v EUR brez DDV | Tip/oznaka ponujenega artikla | Proizvajalec ponujenega artikla
1 | Krogelni ventil DN15 z izpustom |  | 30 | kos |  | 0
2 | Krogelni ventil DN15 |  | 30 | kos |  | 0
3 | Krogelni ventil DN20 |  | 30 | kos |  | 0
4 | Krogelni ventil DN25 |  | 30 | kos |  | 0
5 | Krogelni ventil DN32 |  | 30 | kos |  | 0
6 | Krogelni ventil DN40 |  | 30 | kos |  | 0
7 | Krogelni ventil DN50 |  | 30 | kos |  | 0
8 | Zasun DN50 PN16 VdS certificiran |  | 6 | kos |  | 0
9 | Zasun DN80 PN16 VdS certificiran |  | 6 | kos |  | 0
10 | Zasun DN100 PN16 VdS certificiran |  | 6 | kos |  | 0
11 | Zasun DN200 PN16 VdS certificiran |  | 6 | kos |  | 0
12 | Zasun DN150 PN16 VdS certificiran |  | 6 | kos |  | 0
13 | Utorna ali medprirobnična loputa DN50 PN16 VdS |  | 4 | kos |  | 0
14 | Utorna ali medprirobnična loputa DN65 PN16 VdS |  | 4 | kos |  | 0
15 | Utorna ali medprirobnična loputa DN80 PN16 VdS |  | 4 | kos |  | 0
16 | Utorna ali medprirobnična loputa DN100 PN16 VdS |  | 4 | kos |  | 0
17 | Utorna ali medprirobnična loputa DN150 PN16 VdS |  | 4 | kos |  | 0
18 | Nepovratni ventil DN20 |  | 4 | kos |  | 0
19 | Nepovratni ventil DN25 |  | 4 | kos |  | 0
20 | Nepovratni ventil DN32 |  | 4 | kos |  | 0
21 | Nepovratni ventil DN40 |  | 4 | kos |  | 0
22 | Nepovratni ventil DN50 |  | 4 | kos |  | 0
23 | Ventil DN15 za praznjenje cevovoda brez tlaka |  | 4 | kos |  | 0
24 | Manometer DN 15 za tlak 0-16 bar priključek zadaj ali spodaj |  | 10 | kos |  | 0
25 | Manometer DN 15 za tlak 0-16 bar polnjen z glicerinom za dušenje |  | 10 | kos |  | 0
26 | Manometer DN 15 za tlak -1,0 / +3,0 bar polnjen z glicerinom za dušenje |  | 10 | kos |  | 0
27 | Manometerska pipa DN15, 3/2 |  | 10 | kos |  | 0
28 | Hitro odpiralo Tyco ACC-1 |  | 2 | kos |  | 0
29 | Komplet tesnil za suhi al.ventil TY TPF-1 DN100 |  | 6 | kos |  | 0
30 | Komplet tesnil za preaction al.ventil TY DV-5 Type A, DN150 |  | 2 | kos |  | 0
31 | Alarmni zvonec Tyco |  | 6 | kos |  | 0
32 | Komplet tesnil za Deluge al.ventil MINIMAX SPV DN100 |  | 2 | kos |  | 0
33 | El.magnetni ventil Tyco |  | 4 | kos |  | 0
34 | El.magnetni ventil Minimax - impuls |  | 2 | kos |  | 0
35 | Alarmno stikalo Tyco |  | 7 | kos |  | 0
36 | Alarmno stikalo Minimax |  | 5 | kos |  | 0
37 | Jermenica in klinasti jermen zračnega kompresorja |  | 6 | kos |  | 0
38 | Sprinkler stoječi, krom, DN15, K80, 68°C, RTI<50 |  | 40 | kos |  | 0
39 | Končno stikalo za kontrolo odprtosti ventila brez diode |  | 20 | kos |  | 0
40 | Akumulator 12 V / 7,2 Ah, VdS |  | 30 | kos |  | 0
41 | Elektronski senzor temperature prostora |  | 20 | kos |  | 0
42 | Kompresor zraka 157 l/min, 230V |  | 2 | kos |  | 0
43 | Cev DN20 šivna po EN10220 (DIN 2458) RAL 3000 ali cinkan |  | 30 | m |  | 0
44 | Cev DN25 šivna po EN10220 (DIN 2458) RAL 3000 ali cinkan |  | 60 | m |  | 0
45 | Cev DN32 šivna po EN10220 (DIN 2458) RAL 3000 ali cinkan |  | 150 | m |  | 0
46 | Cev DN40 šivna po EN10220 (DIN 2458) RAL 3000 ali cinkan |  | 48 | m |  | 0
47 | Cev DN50 šivna po EN10220 (DIN 2458) RAL 3000 ali cinkan |  | 120 | m |  | 0
48 | Cev DN65 šivna po EN10220 (DIN 2458) RAL 3000 ali cinkan |  | 90 | m |  | 0
49 | Cev DN80 šivna po EN10220 (DIN 2458) RAL 3000 ali cinkan |  | 120 | m |  | 0
50 | Cev DN100 šivna po EN10220 (DIN 2458) RAL 3000 ali cinkan |  | 24 | m |  | 0
51 | Cev DN125 šivna po EN10220 (DIN 2458) RAL 3000 ali cinkan |  | 24 | m |  | 0
52 | Cev DN150 šivna po EN10220 (DIN 2458) RAL 3000 ali cinkan |  | 36 | m |  | 0
53 | Cev DN200 šivna po EN10220 (DIN 2458) RAL 3000 ali cinkan |  | 18 | m |  | 0
54 | Cev DN250 šivna po EN10220 (DIN 2458) RAL 3000 ali cinkan |  | 24 | m |  | 0
55 | Cev DN300 šivna po EN10220 (DIN 2458) RAL 3000 ali cinkan |  | 24 | m |  | 0
56 | Spojka DN32 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | 20 | kos |  | 0
57 | Spojka DN40 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | 20 | kos |  | 0
58 | Spojka DN50 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | 20 | kos |  | 0
59 | Spojka DN65 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | 20 | kos |  | 0
60 | Spojka DN80 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | 20 | kos |  | 0
61 | Spojka DN100 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | 20 | kos |  | 0
62 | Spojka DN125 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | 20 | kos |  | 0
63 | Spojka DN150 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | 20 | kos |  | 0
64 | Spojka DN200 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | 20 | kos |  | 0
65 | Spojka DN250 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | 20 | kos |  | 0
66 | Spojka DN300 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | 20 | kos |  | 0
67 | Servisna ura |  | 200 | ura |  | 0 | / | /
68 | servisna ura nočna | 22:00-6:00 | 30 | ura |  | 0 | / | /
69 | Servisna ura intervencijska | Pod nujno | 35 | ura |  | 0 | / | /
70 | Cena za nedeljsko/praznično naduro | Dela prosti dnevi in nedelje | 20 | ura |  | 0 | / | /
71 | Transportni in manipulativni stroški | Vsi stroški prihoda na lokacijo, ter manipulativni stroški | 200 | prihod |  | 0 | / | /
72 | Preventivno vzdrževanje polletno (PH Kongresni Trg) | Agregat Diesel: Iveco s.p.a 200,0 Pregnana 793673 TIPO 8031/40.05 | 4 | komplet |  | 0 | / | /
73 | Preventivno vzdrževanje letno (vključno z materialom za vzdrževanje dizel motorjev) (Ph Kongresni Trg) | Agregat Diesel: Iveco s.p.a 200,0 Pregnana 793673 TIPO 8031/40.05 | 2 | komplet |  | 0 | / | /
74 | Preventivno vzdrževanje polletno (ŠRC Stožice) | Agregat: Iveco S.p.a 20010 Pregnana Mil.se Italy 707402 TIPO N67MVTF42.00 | 4 | komplet |  | 0 | / | /
75 | Preventivno vzdrževanje letno (vključno z materialom za vzdrževanje dizel motorjev) (ŠRC Stožice) | Agregat: Iveco S.p.a 20010 Pregnana Mil.se Italy 707402 TIPO N67MVTF42.00 | 2 | komplet |  | 0 | / | /
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |  |  |  | 0
| 22% DDV: |  | DDV |  | 0.22 | 0
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR z DDV: |  | Skupaj z DDV |  |  | 0
Kontakt:
Veljavnost ponudbe (minimalno 4 mesece od datuma za oddajo ponudb):
Opomba:
Ponudbene cene, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, vključujejo vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dobave, stroški dela, stroški prevoza in vsemi ostalimi stroški v skladu z določili razpisne dokumentacije (trošarine, zavarovanje, takse, dobava, …). Ponudbene cene, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, so pripravljene v skladu z vsemi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in opisom predmeta javnega naročila.
žig
| (kraj in datum) |  |  |  |  | (podpis odgovorne osebe)