## Predračun
|  | KONČNI PONUDBENI PREDRAČUN | priloga 2/1
Ponudnik: ,
ki oddajamo ponudbo za javno naročilo:
LPT-72/25- NAKUP DROBNEGA ELEKTRO MATERIALA - ZA OBDOBJE 48 MESECEV
PREDRAČUN št. ______________________
Stolpec1 | Stolpec2 | Stolpec3 | Stolpec4 | Stolpec5 | Stolpec6 | Stolpec7
| ŠIFRA ARTIKLA | ARTIKEL - OPIS | Enota | Okvirna količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
10 | 91207971 | BLOK SCHRACK PRIKLJUČ 1P 125A IKB01035N | KOS | 400 |  | 0
20 | 91203035 | Blok povezovalni GV2+LC1 (Schneider) | KOS | 400 |  | 0
30 | 91200146 | Doza 100x100 mm Bergman | KOS | 120 |  | 0
40 | 91206559 | Doza 100x100 podometna | KOS | 120 |  | 0
50 | 91200147 | Doza 100x100x50 nadometna | KOS | 120 |  | 0
60 | 91203407 | Doza 147x93x84 IP55 nadometna | KOS | 120 |  | 0
70 | 91202920 | Doza 190x140x70 brez uvodnice | KOS | 120 |  | 0
80 | 91203003 | Doza 240x190x90 z uvodnico | KOS | 120 |  | 0
90 | 91206560 | Doza 2M podometna | KOS | 120 |  | 0
100 | 91206561 | Doza 2M za votle stene | KOS | 120 |  | 0
110 | 91203468 | Doza 310x240x120 IP54 nadometna | KOS | 120 |  | 0
120 | 91202435 | Doza 380x300x120 brez uvodnice | KOS | 120 |  | 0
130 | 91206566 | Doza 380x300x120 brez uvodnice 410C9 | KOS | 120 |  | 0
140 | 91206562 | Doza 3M podometna | KOS | 120 |  | 0
150 | 91206563 | Doza 3M za votle stene | KOS | 120 |  | 0
160 | 91202434 | Doza 460x380x120 GW44 nadometna | KOS | 120 |  | 0
170 | 91206564 | Doza 4M podometna | KOS | 120 |  | 0
190 | 91203434 | Doza 4M za votle stene | KOS | 120 |  | 0
210 | 91203435 | Doza 68x55 za votle stene | KOS | 120 |  | 0
220 | 91202290 | Doza 6M Elba | KOS | 120 |  | 0
230 | 91206565 | Doza 7M podometna | KOS | 120 |  | 0
250 | 91203433 | Doza 7M za votle stene | KOS | 120 |  | 0
260 | 91200148 | Doza 80x80 nadometna | KOS | 120 |  | 0
270 | 91206570 | Doza EL 72 0000720 samostojna | KOS | 120 |  | 0
280 | 91206568 | Doza fi 60 podometna | KOS | 120 |  | 0
290 | 91206567 | Doza fi 98 podometna | KOS | 120 |  | 0
300 | 91207472 | Doza GR 100x100x60 IP65 z uvodnicami | KOS | 120 |  | 0
310 | 91207251 | Doza GR 80x80x40 z uvodnico GR17053 | KOS | 120 |  | 0
320 | 91207252 | Doza GR 83x45 z uvodnico GR17050 | KOS | 120 |  | 0
330 | 91206569 | Doza IP55 GV2MC02 nadometna | KOS | 120 |  | 0
340 | 91203038 | Kanal EC perforiran S 8060 | M | 150 |  | 0
350 | 91203436 | Kanal parapetni ELBA 130-72 | M | 150 |  | 0
360 | 91203575 | Kanal perforiran ARNO 40x60 | M | 150 |  | 0
370 | 91207394 | Konzola PNK L 100 galvanizirano | KOS | 150 |  | 0
380 | 91200169 | Letev nosilna 15 perforirana 1M | KOS | 150 |  | 0
390 | 91200170 | Letev nosilna 35 perforirana | KOS | 100 |  | 0
400 | 91207513 | Letev za avtomatske varovalke 1m perfori | KOS | 100 |  | 0
410 | 91203045 | Letev zbiralka 1P 1m 10357 | KOS | 100 |  | 0
420 | 91203467 | Letev zbiralka 1P 63A 21 cm -10355 | KOS | 100 |  | 0
430 | 91203044 | Letev zbiralka 3P 1m 10660 | KOS | 100 |  | 0
440 | 91206592 | Letev zbiralka 3P 21cm | KOS | 100 |  | 0
450 | 91207503 | Ločilnik 160/3 L1 RBK 00-M | KOS | 100 |  | 0
460 | 91200172 | Ločilnik m.s.0-100A | KOS | 100 |  | 0
470 | 91200173 | Ločilnik m.s.1-250 | KOS | 150 |  | 0
490 | 91207502 | Mostiček QB 58/8/15 58P zunanji raster | KOS | 100 |  | 0
500 | 91203025 | Nosilec AVE RJ45 bel 45B30SC | KOS | 60 |  | 0
510 | 91203461 | Nosilec modula TEM NM40 4 M -24233 | KOS | 60 |  | 0
520 | 91203438 | Nosilec modula TEM NM70 7 M -24234 | KOS | 60 |  | 0
530 | 91202873 | Nosilec oznake Weidmuller WKM 8/30 | KOS | 60 |  | 0
540 | 91200063 | Nosilec perforiran | KOS | 40 |  | 0
550 | 91200185 | Objemka SMD 16 dvojna | KOS | 20 |  | 0
560 | 91200186 | Objemka SMD 16 enojna | KOS | 30 |  | 0
570 | 91207253 | Odklopnik 10A 1P K60N | KOS | 40 |  | 0
580 | 91207254 | Odklopnik 16A 1P K60N | KOS | 40 |  | 0
590 | 91203977 | Ohišje 1M nadometno IP55 AVE | KOS | 100 |  | 0
610 | 91200187 | Ohišje 2M nadometno IP40 | KOS | 100 |  | 0
620 | 91202869 | Ohišje 2M nadometno IP55 AVE | KOS | 100 |  | 0
630 | 91202870 | Ohišje 3M nadometno IP55 AVE | KOS | 100 |  | 0
640 | 91200188 | Ohišje 4M nadometno IP40 | KOS | 100 |  | 0
650 | 91203080 | Ohišje 4M nadometno IP55 AVE | KOS | 100 |  | 0
660 | 91203413 | Ohišje 6M nadometno IP20 TEM | KOS | 100 |  | 0
670 | 91200189 | Ohišje 6M nadometno IP40 | KOS | 100 |  | 0
680 | 91203643 | Ohišje 6M nadometno IP40 AVE | KOS | 100 |  | 0
690 | 91206599 | Okvir modula 3M-TEM | KOS | 150 |  | 0
700 | 91202291 | Okvir modula AT 2321 | KOS | 150 |  | 0
710 | 91203519 | Okvir modula TEM 2M OS20PW 24550 | KOS | 150 |  | 0
720 | 91203462 | Okvir modula TEM OS40PW 4 M -24553 | KOS | 150 |  | 0
730 | 91203459 | Okvir modula TEM OS70PW 7 M -24554 | KOS | 150 |  | 0
740 | 91207512 | Omarica n/o 36m bela vrata TP N36-CW | KOS | 50 |  | 0
750 | 91200205 | Oznaka za sponke E03 | KOS | 400 |  | 0
760 | 91200215 | Ploščica končna AP ASK1 | KOS | 1000 |  | 0
770 | 91200216 | Ploščica končna KP 4 PAM | KOS | 1000 |  | 0
780 | 91202222 | Podaljšek 3M 2m | KOS | 30 |  | 0
790 | 91203470 | Podaljšek 3M s stikalom 4 m | KOS | 30 |  | 0
800 | 91202223 | Podaljšek 5M 2m | KOS | 30 |  | 0
810 | 91203646 | Podaljšek 5M s stikalom 10 m | KOS | 30 |  | 0
820 | 91203469 | Podaljšek 5M s stikalom 4 m | KOS | 20 |  | 0
830 | 91200222 | Podnožje varovalke PMV | KOS | 100 |  | 0
840 | 91203571 | Pokrov za dozo SM60 | KOS | 100 |  | 0
850 | 91203570 | Pokrov za dozo SM78 | KOS | 150 |  | 0
860 | 91203437 | Pokrov za kanal parapetni ELBA 72 pvc | M | 150 |  | 0
870 | 91206625 | Polnilo 2M TEM | KOS | 100 |  | 0
880 | 91203412 | Polnilo TEM 1M 24246 TM21PW | KOS | 120 |  | 0
890 | 91207501 | Profil ISPF QB 58 SW izolacijski 8mm črn | KOS | 80 |  | 0
900 | 91206631 | Razdelilec vtičnica trojna gumi šuko | KOS | 150 |  | 0
910 | 91206632 | Rele RXM2AB2B7 dvojni 24AC 12A | KOS | 40 |  | 0
920 | 91203577 | Rele termični 1,7 - 2,4A za kontaktor | KOS | 30 |  | 0
930 | 91206633 | Rele TRP 6931 230V 10A 2000VA 11polni | KOS | 20 |  | 0
940 | 91207544 | Senzor ZU-3160 Beli 200 | KOS | 40 |  | 0
950 | 91200242 | Sklop mostični 2,5 | KOS | 30 |  | 0
960 | 91200243 | Sklop mostični 2,5 MP 4 | KOS | 30 |  | 0
970 | 91200244 | Sonda ozemljitvena 1,5m komplet | KOS | 5 |  | 0
980 | 91203262 | Spojka RAYCHEM 55/12-300 ECS 52/15 | KOS | 10 |  | 0
990 | 91203263 | Spojka RAYCHEM 55/15-400 ECS 56/17 | KOS | 10 |  | 0
1000 | 91200281 | Sponka 1,5 dvoredna | KOS | 1000 |  | 0
1010 | 91200280 | Sponka 10 dvoredna | KOS | 1000 |  | 0
1020 | 91200282 | Sponka 16 dvoredna | KOS | 1000 |  | 0
1030 | 91200283 | Sponka 2,5 dvoredna | KOS | 1000 |  | 0
1040 | 91200284 | Sponka 4 dvoredna | KOS | 1000 |  | 0
1050 | 91200285 | Sponka 6 dvoredna | KOS | 1000 |  | 0
1060 | 91206648 | Sponka ASK 1 za varovalke G20/24V-LED | KOS | 1200 |  | 0
1070 | 91206649 | Sponka ASK 1/EN 1x2P za varovalke G20 | KOS | 1200 |  | 0
1080 | 91200254 | Sponka Cu 6-50/1 | KOS | 1000 |  | 0
1090 | 91200255 | Sponka Cu 6-50/2 | KOS | 1000 |  | 0
1100 | 91206650 | Sponka ELBOX 1,5 | KOS | 1000 |  | 0
1110 | 91200256 | Sponka ELBOX 10 | KOS | 1000 |  | 0
1120 | 91200257 | Sponka ELBOX 16 | KOS | 1000 |  | 0
1130 | 91200258 | Sponka ELBOX 2,5 | KOS | 1000 |  | 0
1140 | 91200259 | Sponka ELBOX 4 | KOS | 1000 |  | 0
1150 | 91200260 | Sponka ELBOX 6 | KOS | 1500 |  | 0
1160 | 91206651 | Sponka ozemljitvena VS 4 PE N | KOS | 1000 |  | 0
1170 | 91200276 | Sponka tokovna | KOS | 1000 |  | 0
1180 | 91200277 | Sponka tokovna 70/35 | KOS | 1000 |  | 0
1190 | 91200278 | Sponka TVN 16 | KOS | 1000 |  | 0
1200 | 91200286 | Sponka vrstna 16 mm2 12x2 dvoredna | KOS | 1000 |  | 0
1210 | 91200287 | Sponka vrstna 2,5 mm2 12x2 dvoredna | KOS | 1000 |  | 0
1220 | 91200288 | Sponka vrstna 2,5mm2 VS 4 mini | KOS | 1000 |  | 0
1230 | 91200289 | Sponka vrstna 4 mm2 12x2 dvoredna | KOS | 1000 |  | 0
1240 | 91200290 | Sponka vrstna 6 mm2 12x2 dvoredna | KOS | 1000 |  | 0
1250 | 91200323 | Sponka Weidmuller 4 clasic | KOS | 1500 |  | 0
1260 | 91200327 | Sponka Weidmuller ASK1 G20 | KOS | 1500 |  | 0
1270 | 91200324 | Sponka Weidmuller končna APASK | KOS | 1500 |  | 0
1280 | 91200325 | Sponka Weidmuller pritrdilna | KOS | 1500 |  | 0
1290 | 91200334 | Sponka ZETA 10 | KOS | 1000 |  | 0
1300 | 91200335 | Sponka ZETA 16 | KOS | 1000 |  | 0
1310 | 91206700 | Sponka ZETA 16/12 | KOS | 1000 |  | 0
1320 | 91206701 | Sponka ZETA 16/4 | KOS | 1000 |  | 0
1330 | 91206702 | Sponka ZETA 16/8 | KOS | 1000 |  | 0
1340 | 91200342 | Sponka ZETA 25 | KOS | 1000 |  | 0
1350 | 91200344 | Sponka ZETA 35 | KOS | 1000 |  | 0
1360 | 91206703 | Sponka ZETA 35/3 | KOS | 1000 |  | 0
1370 | 91206704 | Sponka ZETA 35/6 | KOS | 1000 |  | 0
1380 | 91206705 | Sponka ZETA 50/10 | KOS | 1000 |  | 0
1390 | 91200346 | Sponka ZETA 6 | KOS | 1000 |  | 0
1400 | 91200347 | Sponka ZETA 6/10 | KOS | 1000 |  | 0
1410 | 91200348 | Sponka ZETA 6/3 | KOS | 1000 |  | 0
1420 | 91200349 | Sponka ZETA 6/5 | KOS | 1000 |  | 0
1430 | 91200350 | Sponka ZETA 6/6 | KOS | 1000 |  | 0
1440 | 91200341 | Sponka ZETA Z-25/1 | KOS | 1000 |  | 0
1450 | 91200343 | Sponka ZETA Z-35/1 | KOS | 1000 |  | 0
1460 | 91206706 | Stikalo 10A KZS | KOS | 50 |  | 0
1470 | 91203408 | Stikalo 13-18A DME | KOS | 50 |  | 0
1480 | 91206707 | Stikalo 16A AVE z regulacijo | KOS | 50 |  | 0
1490 | 91203058 | Stikalo 16A KZS | KOS | 40 |  | 0
1500 | 91206708 | Stikalo 16A TEM križno/modul | KOS | 40 |  | 0
1510 | 91206709 | Stikalo 16A TEM menjalno/modul | KOS | 40 |  | 0
1520 | 91206710 | Stikalo 16A TEM z regulacijo | KOS | 40 |  | 0
1530 | 91204111 | Stikalo 1M 16A AVE navadno | KOS | 40 |  | 0
1540 | 91207204 | Stikalo 1M menjalno belo 45B02 AVE | KOS | 30 |  | 0
1550 | 91203539 | Stikalo 1M TEM menjalno | KOS | 30 |  | 0
1560 | 91204112 | Stikalo 1P 32A odklopno | KOS | 30 |  | 0
1570 | 91203579 | Stikalo 20A KZS | KOS | 50 |  | 0
1580 | 91203580 | Stikalo 25A KZS | KOS | 50 |  | 0
1590 | 91200362 | Stikalo 2M TEM menjalno | KOS | 20 |  | 0
1600 | 91203410 | Stikalo 2M TEM tipka | KOS | 40 |  | 0
1610 | 91200359 | Stikalo 2P 16A FID | KOS | 40 |  | 0
1620 | 91202849 | Stikalo 2P 25A/0,03A FID | KOS | 40 |  | 0
1630 | 91203067 | Stikalo 3P 32A odklopno | KOS | 40 |  | 0
1640 | 91203081 | Stikalo 3P 40A SV340 vgradno | KOS | 20 |  | 0
1650 | 91203060 | Stikalo 3P-16A odklopno | KOS | 40 |  | 0
1660 | 91203061 | Stikalo 3P-20A odklopno | KOS | 40 |  | 0
1670 | 91203059 | Stikalo 4-6,3A DME | KOS | 40 |  | 0
1700 | 91203521 | Stikalo 4G 25-53-PK | KOS | 30 |  | 0
1710 | 91200351 | Stikalo 4G 63-10-PK | KOS | 30 |  | 0
1720 | 91200360 | Stikalo 4P 25A/0,03A FID | KOS | 30 |  | 0
1730 | 91203057 | Stikalo 4P 40A/0,03A FID | KOS | 30 |  | 0
1740 | 91203466 | Stikalo FID 2P 25A 300mA A9Z05225 | KOS | 20 |  | 0
1760 | 91200361 | Stikalo ISLALUX za foto celico | KOS | 30 |  | 0
1770 | 91204766 | Stikalo križno podometno | KOS | 30 |  | 0
1780 | 91204767 | Stikalo menjalno podometno | KOS | 40 |  | 0
1790 | 91206511 | Stikalo motorno zaščitno 13-18A GV2ME20 | KOS | 40 |  | 0
1800 | 91206512 | Stikalo motorno zaščitno 4-6,3A GV2ME10 | KOS | 40 |  | 0
1810 | 91206513 | Stikalo navadno 1M SM10U | KOS | 30 |  | 0
1820 | 91204768 | Stikalo navadno podometno | KOS | 50 |  | 0
1830 | 91206514 | Stikalo odklopno 3P-16A A9K02316 | KOS | 50 |  | 0
1840 | 91206515 | Stikalo odklopno 3P-20A A9K02320 | KOS | 50 |  | 0
1850 | 91204769 | Stikalo serijsko podometno | KOS | 50 |  | 0
1860 | 91206516 | Stikalo vgradno (motorno) 4G 10-10-U | KOS | 50 |  | 0
1870 | 91206517 | Stikalo vgradno 3P 40A SV340-2423323 | KOS | 50 |  | 0
1880 | 91206518 | Stikalo z regulacijo podometno | KOS | 25 |  | 0
1890 | 91207514 | Števec električni 3 fazni 80A | KOS | 10 |  | 0
1900 | 91204770 | Števec SO 1F 1T 63A E10 | KOS | 30 |  | 0
1910 | 91204771 | Števec SO 1F 2T 63A E11 | KOS | 30 |  | 0
1920 | 91204772 | Števec SO 3F 1T 63A E20 | KOS | 30 |  | 0
1930 | 91204773 | Števec SO 3F 2T 63A E21 | KOS | 15 |  | 0
1940 | 91203043 | Števec-odštevalni 3F 1T 63A E20 48503003 | KOS | 15 |  | 0
1950 | 91203430 | Števec-odštevalni 3F SOE50 48503010 SOCO | KOS | 15 |  | 0
1960 | 91202262 | Trak izolirni 15mm x 10m | KOS | 400 |  | 0
1970 | 91202261 | Trak izolirni 19mm x 25m | KOS | 400 |  | 0
1980 | 91203015 | Trak izolirni 25mm x25m | KOS | 400 |  | 0
1990 | 91207520 | Trak izolirni PVC Scapa 25 MM/10M | KOS | 400 |  | 0
2000 | 91202267 | Trak vezni 100 x 2,5 | VRE | 250 |  | 0
2010 | 91202268 | Trak vezni 140 x 2,5 | VRE | 250 |  | 0
2020 | 91202269 | Trak vezni 160 x 2,5 | VRE | 250 |  | 0
2030 | 91202270 | Trak vezni 200 x 3,6 | VRE | 250 |  | 0
2040 | 91202275 | Trak vezni 250 x 4,8 | VRE | 250 |  | 0
2050 | 91202271 | Trak vezni 290 x 3,6 | VRE | 250 |  | 0
2060 | 91202276 | Trak vezni 290 x 4,8 | VRE | 250 |  | 0
2070 | 91202272 | Trak vezni 360 x 4,8 | VRE | 250 |  | 0
2080 | 91202277 | Trak vezni 360 x 7,6 | VRE | 250 |  | 0
2090 | 91202274 | Trak vezni pvc 360 x 4,8 | VRE | 250 |  | 0
2100 | 91200366 | Tulec H 0,75 - bel | KOS | 500 |  | 0
2110 | 91200367 | Tulec H 0,75/14-dvojni | KOS | 300 |  | 0
2120 | 91200368 | Tulec H 1,00 - rumen | KOS | 300 |  | 0
2130 | 91200369 | Tulec H 1,5/16-dvojni | KOS | 300 |  | 0
2140 | 91200370 | Tulec H 1,50 - rdeč | KOS | 300 |  | 0
2150 | 91203657 | Tulec vezni 10 Cu KCB | KOS | 50 |  | 0
2160 | 91201847 | Ura programska digitalna CCT 15420 | KOS | 15 |  | 0
2170 | 91201849 | Ura programska MICRO REX QT31 | KOS | 15 |  | 0
2180 | 91207506 | Ura programska Tracon tedenska 16A 230 V | KOS | 15 |  | 0
2190 | 91204774 | Utripalec polprevodniški 230V 2X200W | KOS | 150 |  | 0
2200 | 91202889 | Uvodnica gumi 16 | KOS | 150 |  | 0
2210 | 91200390 | Uvodnica PG 11 KAB. | KOS | 150 |  | 0
2220 | 91200392 | Uvodnica PG 13,5 KAB. | KOS | 150 |  | 0
2230 | 91200394 | Uvodnica PG 16 KAB. | KOS | 150 |  | 0
2240 | 91200397 | Uvodnica PG 21 KAB. | KOS | 150 |  | 0
2250 | 91200399 | Uvodnica PG 29 KAB. | KOS | 150 |  | 0
2260 | 91200401 | Uvodnica PG 9 KAB. | KOS | 150 |  | 0
2270 | 91207518 | Uvodnica PG11 | KOS | 150 |  | 0
2280 | 91207517 | Uvodnica PG9 | KOS | 150 |  | 0
2290 | 91207516 | Uvodnica VID PVC 20 z matico | KOS | 150 |  | 0
2300 | 91207515 | Uvodnica VID PVC 25 z matico | KOS | 150 |  | 0
2310 | 91203018 | Varovalka 10A 10x38 | KOS | 50 |  | 0
2320 | 91200404 | Varovalka 10A 1P C | KOS | 50 |  | 0
2330 | 91200406 | Varovalka 10A 5x10 cevna | KOS | 50 |  | 0
2340 | 91200407 | Varovalka 10A 5x20 cevna | KOS | 50 |  | 0
2350 | 91203554 | Varovalka 10A 8x31 | KOS | 50 |  | 0
2360 | 91203554 | Varovalka 10A 8x31 | KOS | 50 |  | 0
2370 | 91200405 | Varovalka 10A avtomatska | KOS | 50 |  | 0
2380 | 91200403 | Varovalka 10A avtomatska 3P | KOS | 50 |  | 0
2390 | 91200408 | Varovalka 10A D II | KOS | 40 |  | 0
2400 | 91200409 | Varovalka 10A DO1 | KOS | 40 |  | 0
2410 | 91200410 | Varovalka 10A FRA PMV | KOS | 40 |  | 0
2420 | 91203154 | Varovalka 10A NH00 | KOS | 40 |  | 0
2430 | 91200411 | Varovalka 10A NV 100 | KOS | 40 |  | 0
2440 | 91200412 | Varovalka 10A PMV | KOS | 10 |  | 0
2450 | 91203153 | Varovalka 10A TYTAN grt. | KOS | 10 |  | 0
2460 | 91203068 | Varovalka 125A NH00 | KOS | 10 |  | 0
2470 | 91203156 | Varovalka 125A NH01 | KOS | 10 |  | 0
2480 | 91203069 | Varovalka 160A NH00 | KOS | 10 |  | 0
2490 | 91203157 | Varovalka 160A NH01 | KOS | 100 |  | 0
2500 | 91203039 | Varovalka 16A 10x38 | KOS | 30 |  | 0
2510 | 91200415 | Varovalka 16A 1P C | KOS | 30 |  | 0
2520 | 91200413 | Varovalka 16A 5x20 | KOS | 40 |  | 0
2540 | 91200416 | Varovalka 16A avtomatska | KOS | 60 |  | 0
2550 | 91200414 | Varovalka 16A avtomatska 3P | KOS | 60 |  | 0
2560 | 91200417 | Varovalka 16A avtomatska C | KOS | 20 |  | 0
2570 | 91200418 | Varovalka 16A D II | KOS | 70 |  | 0
2580 | 91200419 | Varovalka 16A DO1 | KOS | 70 |  | 0
2590 | 91200420 | Varovalka 16A FRA PMV | KOS | 70 |  | 0
2600 | 91200423 | Varovalka 16A NH00 | KOS | 70 |  | 0
2610 | 91203159 | Varovalka 16A NH01 | KOS | 70 |  | 0
2620 | 91200421 | Varovalka 16A NV 100 | KOS | 70 |  | 0
2630 | 91200422 | Varovalka 16A NV 250 | KOS | 70 |  | 0
2640 | 91203160 | Varovalka 16A PMV | KOS | 20 |  | 0
2650 | 91203158 | Varovalka 16A TYTAN grt. | KOS | 10 |  | 0
2660 | 91200424 | Varovalka 2,5A PMV | KOS | 50 |  | 0
2670 | 91200425 | Varovalka 200A NH02 | KOS | 20 |  | 0
2680 | 91200426 | Varovalka 20A | KOS | 70 |  | 0
2690 | 91203040 | Varovalka 20A 10x38 | KOS | 50 |  | 0
2700 | 91200428 | Varovalka 20A avtomatska | KOS | 70 |  | 0
2710 | 91200427 | Varovalka 20A avtomatska 1P C | KOS | 70 |  | 0
2720 | 91203161 | Varovalka 20A avtomatska 3P | KOS | 70 |  | 0
2730 | 91200429 | Varovalka 20A avtomatska C | KOS | 70 |  | 0
2740 | 91200430 | Varovalka 20A D II | KOS | 40 |  | 0
2750 | 91200431 | Varovalka 20A DO1 | KOS | 40 |  | 0
2760 | 91200432 | Varovalka 20A DO2 | KOS | 40 |  | 0
2770 | 91200433 | Varovalka 20A NH00 | KOS | 70 |  | 0
2780 | 91200434 | Varovalka 20A NH01 | KOS | 70 |  | 0
2790 | 91200435 | Varovalka 20A NV 100 | KOS | 30 |  | 0
2820 | 91203041 | Varovalka 25A 10x38 | KOS | 50 |  | 0
2830 | 91200437 | Varovalka 25A avtomatska | KOS | 70 |  | 0
2850 | 91200438 | Varovalka 25A avtomatska C | KOS | 70 |  | 0
2870 | 91200440 | Varovalka 25A DO1 | KOS | 70 |  | 0
2880 | 91200441 | Varovalka 25A DO2 | KOS | 70 |  | 0
2890 | 91200442 | Varovalka 25A NH00 | KOS | 70 |  | 0
2960 | 91203042 | Varovalka 32A 10x38 | KOS | 70 |  | 0
2970 | 91206765 | Varovalka 32A avtomatska | KOS | 70 |  | 0
2980 | 91206766 | Varovalka 32A avtomatska 3P | KOS | 70 |  | 0
2990 | 91207286 | Varovalka 32A avtomatska 3P RX3C LEGRAND | KOS | 70 |  | 0
3000 | 91206767 | Varovalka 32A DO2 | KOS | 70 |  | 0
3010 | 91200448 | Varovalka 32A NH00 | KOS | 70 |  | 0
3020 | 91200449 | Varovalka 35A | KOS | 70 |  | 0
3030 | 91200450 | Varovalka 35A D III | KOS | 70 |  | 0
3040 | 91206768 | Varovalka 35A NH00 | KOS | 70 |  | 0
3050 | 91200451 | Varovalka 35A NH01 | KOS | 70 |  | 0
3060 | 91200453 | Varovalka 35A NV 250 | KOS | 70 |  | 0
3070 | 91203169 | Varovalka 35A TYTAN grt. | KOS | 10 |  | 0
3080 | 91203379 | Varovalka 50A DO2 | KOS | 30 |  | 0
3090 | 91200459 | Varovalka 6,3A PMV | KOS | 50 |  | 0
3100 | 91200460 | Varovalka 63A | KOS | 30 |  | 0
3110 | 91200461 | Varovalka 63A D III | KOS | 30 |  | 0
3120 | 91200463 | Varovalka 63A NH00 | KOS | 50 |  | 0
3130 | 91200462 | Varovalka 63A NH01 | KOS | 50 |  | 0
3140 | 91200464 | Varovalka 63A NV 250 | KOS | 50 |  | 0
3150 | 91200465 | Varovalka 6A 5x20 | KOS | 40 |  | 0
3160 | 91200466 | Varovalka 6A avtomatska | KOS | 40 |  | 0
3170 | 91203171 | Varovalka 6A D II | KOS | 40 |  | 0
3180 | 91203170 | Varovalka 6A TYTAN grt. | KOS | 10 |  | 0
3190 | 91203172 | Varovalka 80A NH00 | KOS | 50 |  | 0
3200 | 91200467 | Varovalka 80A NH01 | KOS | 30 |  | 0
3210 | 91207500 | Varovalka avtomatska Etimat C 3P 6kA 32A | KOS | 50 |  | 0
3220 | 91207494 | Varovalka avtomatska K60N 1P10A C | KOS | 50 |  | 0
3230 | 91207493 | Varovalka avtomatska K60N 1P16A C | KOS | 50 |  | 0
3240 | 91207492 | Varovalka avtomatska K60N 1P20A C | KOS | 50 |  | 0
3250 | 91207491 | Varovalka avtomatska K60N 3P16A C | KOS | 70 |  | 0
3260 | 91207490 | Varovalka avtomatska K60N 3P20A C | KOS | 70 |  | 0
3270 | 91207489 | Varovalka avtomatska K60N 3P32A C | KOS | 70 |  | 0
3280 | 91207270 | Vložek talilni NH 00 50A | KOS | 30 |  | 0
3290 | 91202293 | Vratca modula C5+C6 R&M bela | KOS | 10 |  | 0
3300 | 91202837 | Vtičnica 16A EURO 3 kabelska | KOS | 50 |  | 0
3310 | 91202872 | Vtičnica 1M AVE | KOS | 30 |  | 0
3320 | 91200484 | Vtičnica 1M nadometna | KOS | 50 |  | 0
3330 | 91204777 | Vtičnica 1M podometna | KOS | 50 |  | 0
3340 | 91206770 | Vtičnica 1M SCHNEIDER /modul | KOS | 40 |  | 0
3350 | 91200478 | Vtičnica 1M šuko nad-omet | KOS | 50 |  | 0
3360 | 91200487 | Vtičnica 2M | KOS | 50 |  | 0
3370 | 91202871 | Vtičnica 2M AVE | KOS | 50 |  | 0
3380 | 91200479 | Vtičnica 2M nadometna | KOS | 50 |  | 0
3390 | 91204778 | Vtičnica 2M podometna | KOS | 50 |  | 0
3400 | 91203026 | Vtičnica 2M Schneider | KOS | 50 |  | 0
3410 | 91203432 | Vtičnica 2M TEM | KOS | 50 |  | 0
3420 | 91203046 | Vtičnica 2M vgradna Kaedra | KOS | 30 |  | 0
3430 | 91202971 | Vtičnica 3M kabelska | KOS | 30 |  | 0
3440 | 91204779 | Vtičnica 3M podometna | KOS | 30 |  | 0
3450 | 91202835 | Vtičnica 3P 16A EURO 213 | KOS | 50 |  | 0
3460 | 91203648 | Vtičnica 3P 32A | KOS | 30 |  | 0
3470 | 91200481 | Vtičnica 5P 16A | KOS | 50 |  | 0
3480 | 91204116 | Vtičnica 5P 16A vgradna | KOS | 30 |  | 0
3490 | 91200480 | Vtičnica 5P 32A | KOS | 30 |  | 0
3500 | 91200482 | Vtičnica dvojna nadometa | KOS | 30 |  | 0
3510 | 91200483 | Vtičnica enojna | KOS | 50 |  | 0
3520 | 91207511 | Vtičnica gumi črna | KOS | 100 |  | 0
3530 | 91200488 | Vtičnica gumi kabelska | KOS | 100 |  | 0
3540 | 91200486 | Vtičnica motorska 4 pol | KOS | 100 |  | 0
3550 | 91200758 | Vtičnica nadometna RJ45 | KOS | 50 |  | 0
3560 | 91204776 | Vtičnica podometna računalniška | KOS | 20 |  | 0
3570 | 91207374 | Vtičnica š gumi razd 3D IP44 PCE | KOS | 50 |  | 0
3580 | 91202836 | Vtikač 16A EURO 3 kabelski | KOS | 50 |  | 0
3590 | 91202834 | Vtikač 3P 16A EURO 013 | KOS | 50 |  | 0
3600 | 91203649 | Vtikač 3P 32A | KOS | 30 |  | 0
3610 | 91200491 | Vtikač 5P 16A | KOS | 30 |  | 0
3620 | 91200490 | Vtikač 5P 32A | KOS | 30 |  | 0
3630 | 91203070 | Vtikač 5P 63A | KOS | 30 |  | 0
3640 | 91200492 | Vtikač gumi kabelski | KOS | 30 |  | 0
3650 | 91207510 | Vtikač gumi šuko črn | KOS | 20 |  | 0
3660 | 91207255 | Vtikač kab/moški/raven/10A BX864 | KOS | 20 |  | 0
3670 | 91207256 | Vtikač kab/ženski/raven/10A BX863 | KOS | 20 |  | 0
3680 | 91207373 | Vtikač š gumi IP44 0511-SR PCE | KOS | 30 |  | 0
3690 | 91206771 | Vtikač šuko gumi PCE 0512-S | KOS | 30 |  | 0
3700 | 91200493 | Zaščita protec B2 60/320 | KOS | 50 |  | 0
3710 | 91200494 | Zaščita protec D2 | KOS | 50 |  | 0
3720 | 91207861 | LOČILNIK SCHNEIDER M.S.1 LM1000 | KOS | 50 |  | 0
3730 | 91207862 | LOČILNIK SCHNAIDER M.S.2 LM2000 | KOS | 50 |  | 0
3740 | 91207863 | ODVODNIK PRENAPET PROTEC-D 275/40 10ka | KOS | 60 |  | 0
3750 | 91207864 | ŠTEVEC COUNTIS E20 3PH 63A 400V | KOS | 20 |  | 0
3760 | 91207865 | STIKALO LEG RX3 3P 20A | KOS | 20 |  | 0
3770 | 91207866 | STIKALO GREBENASTO 4G 10-10-U | KOS | 20 |  | 0
3780 | 91207867 | ŠTEVEC COUNTIS E50 3F CT/5A 4-KVADRAT | KOS | 15 |  | 0
3790 | 91207868 | STIKALO FID 25A/0,03A 2P AC A9Z05225 | KOS | 10 |  | 0
3800 | 91207880 | KANAL INST. ARNO 40 X 60 | M | 30 |  | 0
3810 | 91207881 | KANAL INST. ARNO 60 X 60 | M | 30 |  | 0
3820 | 91207882 | STIKALO LEG DX3 KZS C20/0,03A | KOS | 15 |  | 0
3830 | 91207883 | ŠTEVEC COUNTIS E10 1PH 63A 230V | KOS | 15 |  | 0
3840 | 91207884 | ŠTEVEC COUNTIS E11 1PH 2T 63A 230V | KOS | 15 |  | 0
3850 | 91207885 | ŠTEVEC COUNTIS E21 3PH 2T 63A 400V | KOS | 10 |  | 0
3860 | 91207886 | STIKALO SCHNEIDER MOT.ZAŠČ. 13 - 18A SEG | KOS | 15 |  | 0
3870 | 91207887 | STIKALO SCHNEIDER MOT.ZAŠČ. 4 - 6.3A SEG | KOS | 15 |  | 0
3880 | 91207888 | STIKALO SV 340 3P 40A SV3400 | KOS | 15 |  | 0
3890 | 91207889 | DOZA P/O 3 STIKALA 99/3 CPM.A | KOS | 15 |  | 0
3900 | 91207890 | LETEV ZBIR.ZA AVT.VAR.3P 210MM 10MM2 VIL | KOS | 15 |  | 0
3910 | 91207891 | SKLOP MOSTIČNI MP 4P | KOS | 30 |  | 0
3920 | 91207892 | STIKALO LEG DX3 KZS C10/00,3A | KOS | 10 |  | 0
3930 | 91207893 | REGULATOR VGRADNI BEL 45B48L | KOS | 10 |  | 0
3940 | 91207894 | VAROVALKA LEG AVTOMATSKA C 3P 32A | KOS | 30 |  | 0
3950 | 91207953 | ODKLOPNIK MC3 630A AE 3P | KOS | 7 |  | 0
3960 | 91208199 | TERMOSTAT ZA VENTILATOR 0-60 | KOS | 100 |  | 0
3970 | 91208200 | VENTILATOR VGRADNI 220V | KOS | 100 |  | 0
3980 | 91208201 | STIKALO SCHRACK CG 4 A210-600 FS2 | KOS | 30 |  | 0
3990 | 91208202 | LOČILNIK 100/3 RBK | KOS | 50 |  | 0
4000 | 91208203 | VLOŽEK TALILNI 35A | KOS | 20 |  | 0
4010 | 91208204 | LETEV AVT.VAROVALKE 1 M | KOS | 30 |  | 0
4020 | 91208205 | SPONKA VRSTNA S KONEKTORJEM UK 3 | KOS | 15 |  | 0
4030 | 91208206 | VLOŽEK TALILNI 35A ETI | KOS | 20 |  | 0
4040 | 91208207 | ŠTEVEC EL 3 FAZNI 80A | KOS | 30 |  | 0
4050 | 91208208 | KONTAKTOR KNL 9-10 230V | KOS | 30 |  | 0
4060 | 91208209 | NATIČNICA MOTORSKA 16A | KOS | 30 |  | 0
4070 | 91208210 | STIKALO MOT ZAŠČITNO 20-25A SFK | KOS | 30 |  | 0
4080 | 91208211 | STIKALO MOT.ZAŠČITNO 0.63 -1A SFK0E | KOS | 30 |  | 0
4090 | 91208212 | KONTAKTOR 32 A 230V AC | KOS | 30 |  | 0
4100 | 91208213 | OHIŠJE MODUL CUBO IP 20 PW | KOS | 20 |  | 0
4110 | 91208214 | VTIKAČ ŠUKO 50342 | KOS | 150 |  | 0
4120 | 91208215 | VTIČNICA GUMI 50343 | KOS | 150 |  | 0
4130 | 91208216 | VTIČNICA 3XŠUKO COMMEL | KOS | 150 |  | 0
4140 | 91208217 | MIKROVTIKAČ 8/8 TRFO ŽICO | KOS | 30 |  | 0
4150 | 91208218 | BATERIJA AKALNA 1,5 LR03 | KOS | 200 |  | 0
4160 | 91208219 | VTIČNICA MODUL ŠUKO 16 A | KOS | 200 |  | 0
4170 | 91208220 | BATERIJA ALKALNA 1.5V LR43 | KOS | 500 |  | 0
4180 | 91208221 | BATERIJA ALKALNA 1.5V LR 44 GP LR44 | KOS | 500 |  | 0
4190 | 91208222 | BATERIJA LITIJEVA 1220 3V GP CR1220 | KOS | 500 |  | 0
4200 | 91208223 | BATERIJA LITIJEVA 1616 3V GP CR1616 | KOS | 500 |  | 0
4210 | 91208224 | BATERIJA LITIJEVA 2016 3V GP CR2016 | KOS | 500 |  | 0
4220 | 91208225 | BATERIJA LITIJEVA 2025 3V GP CR2025 | KOS | 500 |  | 0
4230 | 91208226 | BATERIJA LITIJEVA 2032 3V GP CR2032 | KOS | 500 |  | 0
4240 | 91208227 | BATERIJA ZA10 R | KOS | 500 |  | 0
4250 | 91208228 | BATERIJA ZA13 R | KOS | 500 |  | 0
4260 | 91208229 | BATERIJA ZA312 R | KOS | 500 |  | 0
4270 | 91208230 | BATERIJA ZA675 R | KOS | 500 |  | 0
4280 | 91208231 | RUTER MILESIGHT UR 32L | KOS | 20 |  | 0
4300 | 91208233 | GRELEC KERAMIČNI ADLER 1500W | KOS | 100 |  | 0
4310 | 91208234 | Mikrovtikač 6,4 2ca 061 | KOS | 50 |  | 0
4320 | 91208235 | Vmesnik z7Z 8/8 1AA | KOS | 50 |  | 0
4330 | 91208236 | RAZDELILEC ŠUKO KZF 01 | KOS | 100 |  | 0
4340 | 91208237 | RAZDELILEC COMMEL 3X | KOS | 100 |  | 0
4350 | 91208238 | VTIČNICA TRACON -LETEV | KOS | 100 |  | 0
4360 | 91208239 | VTIČNICA ŠUKO 3X LEGRAND | KOS | 100 |  | 0
4370 | 91208240 | ŠTEVEC 3-FAZNI 80A 230/400V K | KOS | 15 |  | 0
4380 | 91208241 | ŠTEVEC COUNTIS E21 3PH 2T 80A 40 | KOS | 15 |  | 0
4390 | 91208242 | SPONKA VRSTNA VS 2,4 | KOS | 1000 |  | 0
4400 | 91208243 | SPONKA VRSTNA 2,5 NIČELNA | KOS | 1000 |  | 0
4410 | 91208244 | SPONKA VRSTNA RDEČA MINI | KOS | 1000 |  | 0
4420 | 91208245 | SPONKA OZEMLJITVENA | KOS | 1000 |  | 0
4430 | 91208246 | PLOŠČA KONČNA | KOS | 100 |  | 0
4440 | 91208247 | KONTAKTOR 12/24 | KOS | 50 |  | 0
4450 | 91208248 | PRITDILNIK KONČNI PKM | KOS | 1000 |  | 0
4460 | 91208249 | SKLOP MOSTIČNI MP 2P 2,5 | KOS | 1000 |  | 0
4470 | 91208250 | SKLOP MOSTIČNI MP 4P2,5 | KOS | 1000 |  | 0
4480 | 91208251 | SKLOP MOSTIČNI L MP 79,2,5 | KOS | 1000 |  | 0
4490 | 91208252 | ŠTEVILKE ZA SPONKE E03 | KOS | 120 |  | 0
4500 | 91208253 | KONTAKTOR 16 KW 22A AC3 POLNI | KOS | 80 |  | 0
4520 |  | VENTILATOR 120X120 230 | KOS | 120 |  | 0
4530 |  | MREŽA ZA VENTILATOR | KOS | 120 |  | 0
4540 |  | ODKLOPNIK 3X63A | KOS | 100 |  | 0
4560 |  | KONTAKT SPOJNI A 1525 SK | KOS | 100 |  | 0
4570 |  | NATIČNICA MOTORSKA 63A 5 | KOS | 50 |  | 0
4590 |  | Omarica 24+vtič.kaedra | KOS | 30 |  | 0
4600 |  | Vtičnica schnider 5x16 | KOS | 100 |  | 0
4610 |  | Vtičnica schnider 5x12A | KOS | 100 |  | 0
4620 |  | KZS 2M 20A kvb 20-03 | KOS | 70 |  | 0
4630 |  | KZS 2M 20A kvb 16-03 | KOS | 70 |  | 0
4640 |  | FID 4 P 40A 0,03 | KOS | 50 |  | 0
4650 |  | Varovalk avt.polna 20A | KOS | 50 |  | 0
4670 |  | TERMOSTAT ZA VENTILATOR 0-60 | KOS | 70 |  | 0
4680 |  | VENTILATOR VGRADNI 220V | KOS | 70 |  | 0
4690 |  | KONTAKTOR 16 KW 22A AC3 POLNI | KOS | 50 |  | 0
4710 |  | Vtičnica modul šuko s pokrovom | KOS | 50 |  | 0
4720 |  | Stikalo modul 1 pol 16A | KOS | 30 |  | 0
4730 |  | Tipka modul z nosilcem | KOS | 50 |  | 0
4750 |  | Sponka dvoredna 4elbox | KOS | 100 |  | 0
4760 |  | Sponka vrstna 2,5 elbox | KOS | 100 |  | 0
2840 | 91202287 | Varovalka 25A avtomatska 3P | KOS | 30 |  | 0
4580 |  | Omarica 16+8 vtič.Kaedra | KOS | 20 |  | 0
4700 |  | Ohišje modul cubo ip 20 | KOS | 50 |  | 0
4770 |  | VentIlator finder 230AC | KOS | 70 |  | 0
4780 |  | OKVIR VGRADNI 60X60 KNAUF | KOS | 50 |  | 0
4790 |  | PANEL LED 600X600 40W | KOS | 20 |  | 0
4800 |  | Stikalo z ohišjem in ključavnico | KOS | 150 |  | 0
4810 |  | Stikalo kzs 16 16/0 | KOS | 30 |  | 0
4840 |  | Vtičnica Motorska | KOS | 50 |  | 0
4850 |  | Votlica 2,5mm2 | KOS | 1000 |  | 0
4860 |  | Votlica 6mm2 | KOS | 1000 |  | 0
4870 |  | Objemka sm 20 enojna | KOS | 50 |  | 0
4880 |  | Polica kabelska 100/50 | KOS | 30 |  | 0
4890 |  | Nosilec stenski 100 | KOS | 80 |  | 0
4930 |  | Transformator 100 pv 230 | KOS | 50 |  | 0
4940 |  | Prekritje podnožja | KOS | 20 |  | 0
4950 |  | Podnožje varovalk za zbiralke | KOS | 20 |  | 0
4960 |  | Kapa varovalke D02 | KOS | 20 |  | 0
4970 |  | Vtičnica economid bela | KOS | 40 |  | 0
4980 |  | Stikalo logio | KOS | 50 |  | 0
4990 |  | Števec odštevalni 50A 1 FAZNI | KOS | 50 |  | 0
5000 |  | STIKALO FID RX D 25 A 30 MA | KOS | 70 |  | 0
5010 |  | Stikalo grebenasto 32 A | KOS | 70 |  | 0
5020 |  | Zbiralka napenjalna 1P | KOS | 120 |  | 0
5030 |  | Zbiralka napenjalna 3' | KOS | 120 |  | 0
5040 |  | Stikalo LEG RX3 D F1 40 | KOS | 100 |  | 0
5050 |  | Rele SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L | KOS | 30 |  | 0
5060 |  | SKLOP BATERIJSKI 3.6V NICD subC 1800mAh | KOS | 70 |  | 0
5070 |  | GRELEC KERAMIČNI ADLER 1500W | KOS | 100 |  | 0
5080 |  | Vtikač motorski 32 a | KOS | 1000 |  | 0
5090 |  | Sponka hitra 0,2 2P | KOS | 1000 |  | 0
5100 |  | Sponka hitra 0,2 3P | KOS | 1000 |  | 0
5110 |  | Sponka hitra 0,2 5P | KOS | 1000 |  | 0
5130 |  | Vtičnica trojna 3x bela | KOS | 70 |  | 0
5140 |  | Okvir nosilni 6m | KOS | 70 |  | 0
5150 |  | Okvir nosilni 2m | KOS | 70 |  | 0
5160 |  | Vtičnica Mozaik utp | KOS | 100 |  | 0
5170 |  | Zaključek kanala pvc 50x105 | KOS | 100 |  | 0
5180 |  | Koleno notranje kabelski pvc | KOS | 50 |  | 0
5190 |  | Člen vezni za kanale | KOS | 50 |  | 0
5200 |  | Kanal kables pvc 50 | KOS | 50 |  | 0
5210 |  | Pokrov kanala pvc 85 | KOS | 50 |  | 0
5220 |  | Podaljšek kabelsko 3 vtičnice 1,4 m | KOS | 15 |  | 0
5230 |  | Razdelilnik s 3 vtičnicami 3 m | KOS | 30 |  | 0
5240 |  | Vtičnica vgradna 220W | KOS | 150 |  | 0
5250 |  | Okvir modula 2321 | KOS | 100 |  | 0
5260 |  | Vratca modula računalnik | KOS | 24 |  | 0
5270 |  | Pokrov raču.vtičnice | KOS | 50 |  | 0
5280 |  | Pokrov vtičnice vrstni | KOS | 100 |  | 0
5290 |  | Pokrov vtičnic samostojni | KOS | 100 |  | 0
5310 |  | Sponka hitra 0,2-4mm 2P | KOS | 1000 |  | 0
5330 |  | Vtikač motorski 32 5 P | KOS | 40 |  | 0
5340 |  | Sponka hitra 0,2-4mm 3P | KOS | 1000 |  | 0
5350 |  | Sponka hitra 0,2-4mm 5P | KOS | 1000 |  | 0
5360 |  | Skoba z zebljem bela | KOS | 1000 |  | 0
5370 |  | Vtikač mosaic trijni 3xp2p | KOS | 50 |  | 0
5380 |  | Okvir nosilni 85mm 6 m | KOS | 70 |  | 0
5390 |  | Okvir nosilni 2 m | KOS | 55 |  | 0
5400 |  | Vtičnica mozaik utp 5E | KOS | 100 |  | 0
5410 |  | Zaključek kanala pvc 50x105 | KOS | 50 |  | 0
5420 |  | Koleno notranje za kanal | KOS | 50 |  | 0
5430 |  | Člen vezni za kanale | KOS | 30 |  | 0
5440 |  | Kanal kabelski pvc 50x105 | KOS | 50 |  | 0
5450 |  | Pokrov kanala pvc 85 mm | KOS | 20 |  | 0
5470 |  | Kontaktor KNI 9-220 W | KOS | 50 |  | 0
5480 |  | Kontaktor KNI 9-380W | KOS | 50 |  | 0
5490 |  | Odklopnik MC3 400A,VE, 3p s stik.zmog.50 | KOS | 20 |  | 0
5500 |  | Odklopnik tip A, 3-polni, 50kA, 200A | KOS | 25 |  | 0
5510 | 91207506 | Ura programska Tracon tedenska 16A 230 V | KOS | 15 |  | 0
5520 |  | Polica 50/60 1 m | KOS | 50 |  | 0
5530 |  | Pokrov za Polico 1 m | KOS | 50 |  | 0
5540 |  | Baterija -zasilni izhod 3,6 1.8 AH | KOS | 700 |  | 0
5550 |  | Okov FLUO -13 t8 | KOS | 20 |  | 0
5560 |  | UPS ERA PLUS 9-12 Poe 24-18 48W | KOS | 50 |  | 0
5570 |  | PRETVORNIK NAPAJLANI 12V/ 220V-150W | KOS | 70 |  | 0
5580 |  | Sponka vrstna vs 2,5 PAM | KOS | 500 |  | 0
|  | PONUDBENA VREDNOST ZA OBDOBJE 48 MESECEV brez DDV: |  |  |  | 0
|  | DDV |  |  |  | 22%
|  | PONUDBENA VREDNOST ZA OBDOBJE 48 MESECEV z DDV : |  |  |  | 0
Opomba:
Ponudbene cene, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, vključujejo vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dobave, stroški dela, stroški prevoza in vsemi ostalimi stroški v skladu z določili razpisne dokumentacije (trošarine, zavarovanje, takse, dobava, …). Ponudbene cene, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, so pripravljene v skladu z vsemi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in opisom predmeta javnega naročila.
(kraj in datum)