**Naročnik:**

**JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**

Vodovodna cesta 90

1000 Ljubljana

**Po pooblastilu javno naročilo vodi:**

**JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.**

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: **VKS-199/20**

|  |
| --- |
| **RAZPISNA DOKUMENTACIJA** |

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

**Nabava vodomerov za hladno vodo**

Ljubljana, november 2020

#

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,

 **vabi**

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije:

**»Nabava vodomerov za hladno vodo«**

Razpisna dokumentacija določa predmet javnega naročila ter pogoje za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za predmetno javno naročilo.

S spoštovanjem!

 Direktorica

l.r. Zdenka GROZDE, univ. dipl. prav.

1. **SPLOŠNA DOLOČILA**
	1. **Predmet javnega naročila**

Predmet javnega naročila je nabava vodomerov za hladno vodo.

Predmet javnega naročila je podrobno opisan v točki 2. razpisne dokumentacije.

Količine, navedene v posameznih postavkah ponudbe (Priloga 2), so v času veljavnosti okvirnega sporazuma okvirne in določene za obdobje dvanajstih (12) mesecev ter odvisne od dejanskih potreb naročnika. Naročnik bo dobavo ali storitev naročal skozi ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

Okvirni sporazum se sklepa do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma oziroma največ za obdobje dvanajstih (12) mesecev od veljavnosti okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

* 1. **Podatki o naročniku**

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana (oz. krajše JP VOKA SNAGA), ki je na podlagi pooblastila naročnika, prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naročila za »**Nabava vodomerov za hladno vodo**« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

* 1. **Pravna podlaga in opredelitev postopka**

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:

* Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 – skl. US, 49/20 – ZIUZEOP in 80/20 - ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZJN-3),
* Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN),
* ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil.

* 1. **Jezik in denarna enota**

Ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe ali del ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predloži uradne prevode sodnega tolmača za slovenski jezik, dokumentov/dokazil, ki so predloženi v tujem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

* 1. **Dodatna pojasnila ponudnikom**

Dodatna pojasnila ali vprašanja o razpisni dokumentaciji lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo samo **preko Portala javnih naročil**, vendar **najkasneje do 11. 11. 2020 do 10.00 ure**. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil, najkasneje **do vključno 13. 11. 2020** pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

* 1. **Variantna ponudba**

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

* 1. **Pregled in ocenjevanje ponudb**

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

* 1. **Okvirni sporazum**

Okvirni sporazum z izbranim ponudnikom bo podpisal zakoniti zastopnik naročnika.

Okvirni sporazum se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom (Priloga 3/4). Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost okvirnega sporazuma. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom. V kolikor ponudnik Prilogo 3/4 ne bo priloži že v ponudbi, bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi izpolnjene predmetne priloge pred sklenitvijo okvirnega sporazuma.

Vzorec okvirnega sporazuma je kot Priloga 5 sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik potrdi, da se strinja z vsebino okvirnega sporazuma.

* 1. **Pravno varstvo**

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

* 1. **Zaupnost podatkov**

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

* 1. **Jamstvo za napake**

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo jamčil za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

* 1. **Celovitost ponudbe**

Predmet ponudbe mora ustrezati tehničnim in ostalim zahtevam, navedenim v predmetni dokumentaciji naročnika. V primeru, da predmet ponudbe ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

Ponudnik mora v celoti ponuditi blago, ki je navedeno v razpisni dokumentaciji, sicer lahko naročnik izloči tako ponudbo iz nadaljnjega ocenjevanja.

* 1. **Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije**

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ter bodo morali za ugotavljanje sposobnosti sami predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem (skupna ponudba) ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

* 1. **Skupna ponudba**

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki morajo predložiti akt o skupni izvedbi naročila (za Prilogo 1). Navedeni akt mora opredeliti:

* medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
* neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti,
* glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,
* nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti,
* nosilca zavarovanja obveznosti iz naslova dobre izvedbe del,
* določila v primeru izstopa partnerja,
* pooblastilo vodilnemu partnerju,
* opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne ponudbe, okvirni sporazum podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe mora glavni nosilec izvedbe pogodbenih obveznosti/obveznosti iz okvirnega sporazuma za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi v razdelek »IZJAVA – ostali sodelujoči« priložiti Prilogo 3/1 »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika (partnerja)« v .pdf formatu, ter v razdelek »Druge priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 1, Prilogo 3/3 in Prilogo 3/4.

* 1. **Ponudba s podizvajalci**

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi priložiti

* izpolnjen in podpisano Prilogo 4/1 UDELEŽBA PODIZVAJALCA,
* izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/2 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik s strani nominiranih podizvajalcev,
* izpolnjeno in podpisano Prilogo 4/2 SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA, če podizvajalec neposredna plačila zahteva,
* izpolnjeno Prilogo 3/3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Fizične osebe,
* izpolnjena Priloga 3/4 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA,
* ter ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije.

*V kolikor ponudnik oddaja ponudbo brez podizvajalca/podizvajalcev, mu ni potrebno izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.*

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik lahko od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva predložitev podizvajalske pogodbe, v kateri morajo biti opredeljeni poln naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje.

* 1. **Uporaba zmogljivosti drugih subjektov**

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz točke 3.1 razpisne dokumentacije.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu s drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

V primeru, da bo gospodarski subjekt za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov (ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci), mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priložiti naslednje izpolnjene in podpisane priloge:

* Prilogo 3/2 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik;
* Prilogo 3/3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Fizične osebe;
* Prilogo 4/3 UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK.

Če ima subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik, sedež izven Republike Slovenije, mora ponudnik zanj namesto izpolnjene in podpisane Priloge 3/1, Priloge 3/2 in Priloge 3/3 priložiti dokazila v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabljal v ponudbi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

*V kolikor ponudnik za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost* *uporablja ponudnik v ponudbi.*

* 1. **Ponudbena vrednost**

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbene dokumentacije in vsemi stroški do prevzema (fco. naročnik JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Laboratorij za kontrolo vodomerov, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana).

Ponudbena cena je fiksna in se ne spreminja pod nobenim pogojem, razen v primeru znižanja cen.

* 1. **Veljavnost ponudbe**

Ponudba mora biti veljavna še najmanj štiri (4) mesece od datuma, določenega za oddajo ponudb.

* 1. **Rok in način dobave**

Dobavni rok ponudnik navede v ponudbi, vendar ne sme biti daljši od tridesetih (30) delovnih dni od prejema pisnega naročila za posamezno dobavo.

Dobava se bo izvršila na lokaciji naročnika, JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana. Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko se bo prevzem predmeta okvirnega sporazuma uspešno opravil na podlagi podpisa dobavnice obeh strank okvirnega sporazuma.

* 1. **Garancijska doba**

Garancijska doba ne sme biti krajša od dvanajstih (12) mesecev od dneva posamezne dobave.

* 1. **Način obračunavanja in plačilni pogoji**

Način obračunavanja in plačilni pogoji so razvidni iz priloženega vzorca okvirnega sporazuma.

1. **TEHNIČNE ZAHTEVE**
	1. **Osnovne tehnične zahteve za vse vodomere**

Osnovne tehnične zahteve za **vse** vodomere so naslednje:

* vsi vodomeri morajo imeti veljavno MID odobritev tipa vodomera,
* vsi vodomeri morajo imeti osnovni prikaz na številčnici v m3,
* vodomeri morajo omogočati daljinsko odčitavanje,
* vodomeri morajo omogočati priklop radijskega oddajnika ali impulznega dajalnika brez poškodbe overitvenega žiga,
* vodomeri morajo imeti številčnico zaščiteno z mineralnim steklom in bakrenim oklepom,
* vodomeri morajo imeti v pakirani embalaži dodatno 1 vodoodporno nalepko z natisnjeno BAR ali QR kodo, ki vsebuje serijsko številko,
* vodomeri morajo omogočati vgradnjo radijskega modula z naslednjimi protokoli: Homerider protokol (HR Net, HR Lora), ki v osnovni konfiguraciji hkrati omogoča sledeče načine popisa: walk by, drive by, fiksna mreža,
* vodomeri morajo omogočati vgradnjo radijskega modula, ki je kompatibilen z obstoječo opremo radijskega odčitavanja vodomerov in prilagojen obstoječi programski opremi naročnika INFOTIM eMR/Fusion za popis in zamenjavo vodomerov in programsko oprema za obračun storitev BASS,
* vodomeri morajo biti novi in ne obnovljeni.
	+ 1. **Večnatočni vodomeri DN 20 do DN 40**

Zahteve za večnatočne vodomere DN 20 do DN 40 so naslednje:

* ohišja vodomerov morajo biti iz medenine,
* vodomeri morajo imeti moker mehanizem,
* vodomeri morajo biti dobavljeni z vložkom nepovratnega ventila,
* vodomeri morajo imeti vgrajeno čistilno mrežico na vhodu v vodomer,
* vodomeri morajo imeti induktivni ali opto impulzni dajalnik,
* impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/1 l, 1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l.
	+ 1. **Volumetrični vodomeri DN 20 do DN 40**

Zahteve za volumetrične vodomere DN 20 do DN 40 so naslednje:

* ohišja vodomerov morajo biti iz medenine,
* vodomeri morajo imeti volumetrični mehanizem,
* vodomeri morajo biti dobavljeni z vložkom nepovratnega ventila,
* vodomeri morajo imeti vgrajeno čistilno mrežico na vhodu v vodomer,
* vodomeri morajo imeti vrtljivo številčnico,
* vodomeri morajo imeti induktivni ali opto impulzni dajalnik,
* impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/1 l, 1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l.
	+ 1. **Industrijski vodomeri DN 50 do DN 150**

Zahteve za industrijske vodomere DN 50 do DN 150 so naslednje:

* industrijski vodomeri morajo biti tip Woltman s suhim mehanizmom,
* industrijski vodomeri morajo imeti standardne prirobnične priključke,
* industrijski vodomeri morajo imeti vrtljivo številčnico,
* industrijski vodomeri morajo imeti vgrajen usmerjevalec pretoka,
* industrijski vodomeri morajo imeti induktivni ali opto impulzni dajalnik,
* industrijski vodomeri morajo imeti priključek za tlačni senzor,
* industrijski vodomeri morajo biti za horizontalno vgradnjo,
* industrijski vodomeri morajo imeti možnost menjave overjenega merilnega mehanizma na terenu,
* Industrijski vodomeri morajo omogočati vgradnjo brez ravnih delov za ali pred vodomerom in ob tem dosegati deklarirane točnosti (U0/D0).
	+ 1. **Kombinirani vodomeri DN 50/20 do DN 100/20**

Zahteve za kombinirane vodomere DN 50/20 do DN 100/20 so naslednje:

* obtočni in glavni vodomer morata biti združena v enem ohišju,
* vodomeri morajo imeti vgrajen preklopni ventil,
* vodomeri morajo biti enake izvedbe in konstrukcije za vse zahtevane dimenzije,
* vodomeri morajo imeti priključek za tlačni senzor,
* vodomeri morajo možnost menjave overjenega merilnega mehanizma na terenu,
* vodomeri morajo omogočati vgradnjo brez ravnih delov za ali pred vodomerom in ob tem dosegati deklarirane točnosti. (U0/D0),
* vodomeri morajo imeti univerzalni izmenljiv merilni mehanizem, ki ga je mogoče vgraditi v vse vodomere ne glede na dimenzijo DN 50, 80 ali 100,
* števni mehanizem obtočnega in glavnega vodomera mora biti primeren za naknadno vgradnjo impulznega senzorja brez poškodbe žiga,
* impulzni dajalniki glavnega vodomera morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l,
* impulzni dajalniki obtočnega vodomera morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/1 l, 1 imp/10 l, 1 imp/100.
	+ 1. **Kombinirani vodomeri DN 150/40**

Zahteve za kombinirane vodomere DN 150/40 so naslednje:

* obtočni in glavni vodomer morata biti ločena,
* vodomeri morajo imeti vgrajen preklopni ventil,
* obtočni vodomer mora biti montiran na levi strani, če gledamo vodomer v smeri toka,
* števni mehanizem obtočnega in glavnega vodomera mora biti primeren za naknadno vgradnjo impulznega senzorja brez poškodbe žiga,
* impulzni dajalniki glavnega vodomera morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l,
* impulzni dajalniki obtočnega vodomera morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/1 l, 1 imp/10 l, 1 imp/100, 1 imp/1000 l.
	1. **Osnovne tehnične zahteve za posamezne vodomere**
		1. Večnatočni vodomer z mokrim mehanizmom DN 20

Zahteve za večnatočne vodomere z mokrim mehanizmom DN 20 so naslednje:

* nazivni pretok vodomera Q3 = 4,0 m3/h,
* metrološki razred vodomera: minimalno R = 160,
* vgradna dolžina: 190 mm,
* vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih, vsaj do razreda R80, kar mora biti navedeno v meroslovnem certifikatu.
	+ 1. Večnatočni vodomer z mokrim mehanizmom DN 25

Zahteve za večnatočne vodomere z mokrim mehanizmom DN 25 so naslednje:

* nazivni pretok vodomera Q3 = 6,3 m3/h,
* metrološki razred vodomera: minimalno R = 160,
* vgradna dolžina: 260 mm,
* vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih, vsaj do razreda R80, kar mora biti navedeno v meroslovnem certifikatu.
	+ 1. Večnatočni vodomer z mokrim mehanizmom DN 40

Zahteve za večnatočne vodomere z mokrim mehanizmom DN 40 so naslednje:

* nazivni pretok vodomera Q3 = 16 m3/h,
* metrološki razred vodomera: minimalno R = 160,
* vgradna dolžina: 300 mm,
* vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih, vsaj do razreda R80, kar mora biti navedeno v meroslovnem certifikatu.
	+ 1. Volumetrični vodomer DN 20

Zahteve za volumetrične vodomere DN 20 so naslednje:

* nazivni pretok vodomera Q3 = 4,0 m3/h,
* metrološki razred vodomera: minimalno R = 160,
* vgradna dolžina: 190 mm,
* vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih, vsaj do razreda R80, kar mora biti navedeno v meroslovnem certifikatu.
	+ 1. Volumetrični vodomer DN 25

Zahteve za volumetrične vodomere DN 25 so naslednje:

* nazivni pretok vodomera Q3 = 6,3 m3/h,
* metrološki razred vodomera: minimalno R = 160,
* vgradna dolžina: 260 mm,
* vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih, vsaj do razreda R80, kar mora biti navedeno v meroslovnem certifikatu.
	+ 1. Volumetrični vodomer DN 40

Zahteve za volumetrične vodomere DN 40 so naslednje:

* nazivni pretok vodomera Q3 = 16 m3/h,
* metrološki razred vodomera: minimalno R = 160,
* vgradna dolžina: 300 mm,
* vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih, vsaj do razreda R80, kar mora biti navedeno v meroslovnem certifikatu.
	+ 1. Industrijski vodomer DN 50

Zahteve za industrijske vodomere DN 50 so naslednje:

* nazivni pretok vodomera Q3 = 25 m3/h,
* metrološki razred vodomera: R = 63,
* vgradna dolžina: 200 mm,
* impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja:1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l.
	+ 1. Industrijski vodomer DN 80

Zahteve za industrijske vodomere DN 80 so naslednje:

* nazivni pretok vodomera Q3 = 63 m3/h,
* metrološki razred vodomera: R = 63,
* vgradna dolžina: 200 mm,
* impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja:1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l.
	+ 1. Industrijski vodomer DN 100

Zahteve za industrijske vodomere DN 100 so naslednje:

* nazivni pretok vodomera Q3 = 100 m3/h,
* metrološki razred vodomera: R = 40,
* vgradna dolžina: 250 mm,
* impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja:1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l.
	+ 1. Industrijski vodomer DN 150

Zahteve za industrijske vodomere DN 150 so naslednje:

* nazivni pretok vodomera Q3 = 160 m3/h,
* metrološki razred vodomera: R = 40,
* vgradna dolžina: 300 mm,
* impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l.
	+ 1. Kombinirani vodomer DN 50/20

Zahteve za kombinirane vodomere DN 50/20 so naslednje:

* nazivni pretok vodomera Q3 = 25 m3/h,
* metrološki razred vodomera: minimalno R = 1000,
* metrološki razred obtočnega vodomera: R = 160,
* vgradna dolžina: 270 mm,
* vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih.
	+ 1. Kombinirani vodomer DN 80/20

Zahteve za kombinirane vodomere DN 80/20 so naslednje:

* nazivni pretok vodomera Q3 = 63 m3/h,
* metrološki razred vodomera: minimalno R = 2500,
* metrološki razred obtočnega vodomera: R = 160,
* vgradna dolžina: 300 mm,
* vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih.
	+ 1. Kombinirani vodomer DN 100/20

Zahteve za kombinirane vodomere DN 100/20 so naslednje:

* nazivni pretok vodomera Q3 = 100 m3/h,
* metrološki razred vodomera: minimalno R = 4000,
* metrološki razred obtočnega vodomera: R = 160,
* vgradna dolžina: 350 mm,
* vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih.
	+ 1. Kombinirani vodomer DN 150/40

Zahteve za kombinirane vodomere DN 150/40 so naslednje:

* nazivni pretok vodomera Q3 = 250 m3/h,
* metrološki razred vodomera: R = 2500,
* vgradna dolžina: 500 mm.
1. **UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI**

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji. Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik predložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s partnerji (skupna ponudba) ali podizvajalci.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb od ponudnika zahteva predložitev dokazil ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavah, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanje zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi, so del dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani ponudnika. V kolikor ponudnik uporablja žig, se obrazci tudi žigosajo. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

V skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

*V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.*

* 1. **Razlogi za izključitev**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev v skladu z 1., 2. in 4. odstavkom 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz prvega, drugega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko na podlagi Sklepa Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur. l. RS. 80/20, v nadaljevanju: ZIUOOPE) ter v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 uveljavlja popravni mehanizem, s katerim lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev ter naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V kolikor je v tem primeru pri izpolnjevanju Priloga 3/1 in/ali Priloge 3/2za posamezne gospodarske subjekte v ponudbi vaš odgovor, da posameznega spodaj navedenega pogoja ne izpolnjujete in v skladu s prejšnjim odstavkom uveljavljate popravni mehanizem, besedilo v tem delu Priloge prečrtajte in k Prilogi 3/1 in 3/2 predložite opis kršitev in sprejetih ukrepov ter dokazila, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

*Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane pogoje v točki 3.1. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. V podtočkah A, B in D uporabljen izraz »ponudnik«, je uporabljen kot nevtralni izraz za ponudnika, partnerja, podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik.*

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika« (in partnerja v primeru skupne ponudbe) oz. Priloga 3/2 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnika«.

Osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v primeru skupne ponudbe, podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, morajo izpolniti in podpisati Prilogo 3/3.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo:

Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika« (in partnerja v primeru skupne ponudbe) oz. Priloga 3/2 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnika«.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

* če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
* če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

*Opomba:*

*V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz druge alineje podtočke D: Nacionalni razlogi za izključitev, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.*

*V kolikor je v tem primeru pri izpolnjevanju izjave za gospodarske subjekte v ponudbi, vaš odgovor »DA«, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev*.

Dokazilo:

Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika« (in partnerja v primeru skupne ponudbe) oz. Priloga 3/2 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnika«.

* 1. **Pogoji za sodelovanje**
		1. **Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti**

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

*Zgoraj navedene pogoje lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov ali s podizvajalci oz. subjektom, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal).*

Dokazila:

Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika« (in partnerja v primeru skupne ponudbe) oz. Priloga 3/2 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnika«.

* + 1. **Tehnična in strokovna sposobnost**

*Tehnično in strokovno sposobnost lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ali skupaj s podizvajalci. V kolikor bo ponudnik izkazoval tehnično in strokovno sposobnost skupaj s partnerjem in/ali skupaj s podizvajalcem, mora partner oziroma nominirani podizvajalec sodelovati pri izvedbi del/storitev, za katere izkazuje tehnično in strokovno sposobnost*.

* + - 1. **Tehnična in strokovna sposobnost - splošno**

Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik se mora strinjati z vsemi pogoji in zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora zagotoviti profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter izpolnjevati formalne delovne in tehnične pogoje.

**Dokazila:**

* Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika« (in partnerja v primeru skupne ponudbe) oz. Priloga 3/2 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnika«.
	+ - 1. **Tehnična in strokovna sposobnost – kadri**

Ponudnik mora imeti na razpolago izkušeni in strokovno usposobljen kader in vso tehnološko opremo za izvajanje obveznosti iz okvirnega sporazuma. Hkrati mora zagotoviti profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter izpolnjevati formalne delovne in tehnične pogoje.

**Dokazila:**

* Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika« (in partnerja v primeru skupne ponudbe) oz. Priloga 3/2 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnika«;
	1. **Ostale zahteve in pogoji naročnika**

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, ne sme/jo biti uvrščen/i na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Dokazilo:

Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika« (in partnerja v primeru skupne ponudbe) oz. Priloga 3/2 – »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnika«

1. **FINANČNA ZAVAROVANJA**
	1. **Splošno**

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti finančno zavarovano v skladu z zahtevami glede finančnih zavarovanj v posameznih podtočkah tega poglavja.

Uporabljena valuta je EUR. Finančno zavarovanje, ki ga ponudnik ne predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

* 1. **Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti**

Izbrani ponudnik mora ob sklenitvi okvirnega sporazuma oziroma najkasneje v roku 5 (petih) dni od sklenitve okvirnega sporazuma, predložiti naročniku izvirnik zavarovanja dobre izvedbe obveznosti v obliki podpisane in žigosane bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo v višini 10 % (z besedo: deset odstotkov) od ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma v EUR z DDV in z veljavnostjo še 30 koledarskih dni po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti po okvirnem sporazumu, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu in odstopi od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma je priložen tej razpisni dokumentaciji (Priloga 6).

1. **MERILA IN KRITERIJI ZA IZBIRO PONUDNIKOV**

**Naročnik bo ocenjeval ponudbo za vse ponujene vodomere skupaj.**

Najugodnejša je tista ponudba, ki po vrednotenju vseh kriterijev doseže najvišje število točk.

Merila in kriteriji, ki bodo uporabljeni pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe so naslednja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Merila za ocenjevanje ponudb** | **Max. št. točk** |
| 2.1. | Cena blaga | 60 |
| 2.2. | Dobavni rok. | 10 |
| 2.3. | Garancijska doba vodomerov | 10 |
| 2.4. | Dobavljivost v nižjih metroloških razredih za vodomere DN 20 do DN 40. | 10 |
| 2.5. | Dobavljivost v nižjih metroloških razredih za kombinirane vodomere DN 50/20 do DN 100/20. | 10 |
|  | **Skupaj** | **100** |

* 1. **Cena** **blaga (Tc)**

**Točke za skupno ponudbeno ceno izračunamo po formuli:**

****

i = 1 - 14.

****

i = 1 - 14.

Cenamin i = najnižja ponudbena cena brez DDV iz vseh veljavnih ponudb za

 določen, i - ti tip blaga.

Cenaponudnika i = ponudnikova ponudbena cena brez DDV za določen, i - ti tip blaga.

Tcena i = število točk, ki jih je ponudnik prejel na osnovi ponudbene cene brez DDV

 za določen, i - ti tip materiala

Tc = doseženo število točk, ki jih je dosegel ponudnik na osnovi ponudbenih

 cen brez DDV za vseh 16 ponujenih materialov

i = 1 - 14 = tip blaga

Maksimalna števila točk (Tmaxi) za posamezno blago so:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **i** | **Tip blaga** | **Tmaxi** |
| 1 | Večnatočni vodomer z mokrim mehanizmom DN 20  | 15,00 |
| 2 | Večnatočni vodomer z mokrim mehanizmom DN 25  | 6,00 |
| 3 | Večnatočni vodomer z mokrim mehanizmom DN 40  | 5,00 |
| 4 | Volumetrični vodomer DN 20  | 1,00 |
| 5 | Volumetrični vodomer DN 25  | 1,00 |
| 6 | Volumetrični vodomer DN 40  | 1,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **i** | **Tip materiala** | **Tmaxi** |
| 7 | Industrijski vodomer DN 50  | 0,00 |
| 8 | Industrijski vodomer DN 80  | 0,00 |
| 9 | Industrijski vodomer DN 100  | 0,00 |
| 10 | Industrijski vodomer DN 150  | 0,00 |
| 11 | Kombinirani vodomer DN 50/20  | 14,00 |
| 12 | Kombinirani vodomer DN 80/20  | 10,00 |
| 13 | Kombinirani vodomer DN 100/20  | 5,00 |
| 14 | Kombinirani vodomer DN 150/40  | 2,00 |

**Največje dosegljivo število točk je 60.**

* 1. **Dobavni rok (Tdr)**

**Točke za dobavni rok določimo po tabeli:**

|  |  |
| --- | --- |
| Dobavni rok | Št. točk |
| Od 16 do 30 delovnih dni | 0 |
| od 3 do 15 delovnih dni | 5 |
| 2 delovna dneva | 10 |

**Največje dosegljivo število točk je 10.**

* 1. **Garancijska doba vodomerov (Tgd)**

**Točke za garancijsko dobo določimo po tabeli:**

|  |  |
| --- | --- |
| Garancijska doba | Št. točk |
| od 12 do 24 mesecev | 0  |
| od 25 do 39 mesecev | 5 |
| 40 mesecev ali več | 10 |

**Največje dosegljivo število točk je 10.**

* 1. **Dobavljivost v nižjih metroloških razredih za vodomere DN 20 do DN 40 (Tmr)**

**Točke za dobavljivost v metroloških razredih določimo po tabeli:**

|  |  |
| --- | --- |
| Metrološki razred R | Št. točk |
| 160 ≤ R | 0  |
| 80 ≤ R < 160 | 5 |
| 40 ≤ R < 80 | 10 |

**Največje dosegljivo število točk je 10.**

* 1. **Dobavljivost v nižjih metroloških razredih za kombinirane vodomere DN 50/20 do DN 100/20 (Tmrk)**

**Točke za dobavljivost v nižjih metroloških razredih določimo po tabeli:**

|  |  |
| --- | --- |
| Metrološki razred obtočnega vodomera R | Št. točk |
| 160 ≤ R | 0  |
| 80 ≤ R < 160 | 5 |
| 40 ≤ R < 80 | 10 |

**Največje dosegljivo število točk je 10**

**SKUPNA OCENA SE IZRAČUNA PO FORMULI:**

Skupna ocena ponudbe (Tskupno) je seštevek točk vseh kriterijev, pri čemer bo izbran ponudnik z največjim številom točk.

Tskupno = Tc + Tdr + Tgd + Tmr + Tmrk

**Največje dosegljivo število točk je 100.**

1. **ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB IN ODPIRANJE PONUDB, NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, NAČIN ZA PREDLOŽITEV PONUDB in VSEBINA PONUDB**
	1. **Rok za predložitev ponudb in javno odpiranje ponudb**

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 **najkasneje do** **19. 11. 2020 do 10:00 ure.** Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je ponudnikom na voljo v predmetnem Obvestilu o javnem naročilu Portala JN **v razdelku »1.3 Sporočanje«**.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **19. 11. 2020**in se bo začelo **ob 10.01 uri** na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn).

Ob roku ta odpiranje ponudb se ponudbe v sistemu samodejno prikažejo v zavihku »Aktualna javna naročila«. Ponudniki in ostala javnost bodo lahko po javnem odpiranju ponudb pregledali prispele informacije oziroma dokumente ponudnikov (torej imena ponudnikov, ki so oddali ponudbo ter ali gre za variantne ponudbe (če je to primerno) in ponudbeni predračun oziroma vrednost ponudbe).

* 1. **Način in navodila za predložitev ponudb**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vec_informacij_ponudniki.xhtml>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

* 1. **Izdelava ponudbe**

Ponudba naj bo izdelana tako, da vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v tč. 6.4. razpisne dokumentacije.

Odgovori na zahtevana vprašanja oziroma priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

* 1. **Vsebina ponudbene dokumentacije**

**Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.**

**Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jih mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:**

* **Razdelek »Predračun«**

Ponudnik mora Prilogo 2 »PONUDBA« izpolniti in podpisati ter jo v .pdf formatu naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »Predračun«.** Priloga 2 »PONUDBA« bo dostopna/razkrita na javnem odpiranju ponudb.

* **Razdelek »IZJAVA - PONUDNIK«**

Ponudnik mora Prilogo 3/1 »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika/partnerja« izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v .pdf formatu naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »IZJAVA - PONUDNIK«**.

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika (partnerja) | ***Priloga 3/1*** |

* **Razdelek »IZJAVA – ostali sodelujoči«**

Ponudnik mora **v primeru nastopa s partnerji (skupna ponudba)** za posameznega partnerja naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »IZJAVA – ostali sodelujoči**« izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/1 »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika/partnerja« v .pdf formatu. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z partnerjem, Priloge ni treba prilagati.

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika (partnerja) | ***Priloga 3/1*** |

Ponudnik mora **v primeru nastopa s podizvajalci ali v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov** naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »IZJAVA – ostali sodelujoči«** izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/2 »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja« v .pdf formatu. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z nobenim podizvajalcem/subjektom, katerega zmogljivost uporablja, Priloge ni treba prilagati.

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja | ***Priloga 3/2*** |

* **Razdelek »Druge priloge«**

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN **v razdelek »Druge priloge«** naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti **priložena v .pdf formatu** (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Priloga »Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov« mora biti podpisana (potrjena) s strani referenčnega naročnika. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

**Ostala ponudbena dokumentacija je sestavljena iz naslednjih dokumentov (prilog):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PODATKI O PONUDNIKU  | ***Priloga***  | ***1*** |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru skupne ponudbe morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji. K tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBA | ***Priloga 2*** |

Ponudnik mora Prilogo izpolniti, podpisati in žigosati ter jo priložiti v ponudbo.

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV | ***Priloga 2/1*** |

Ponudnik mora izjavo izpolniti, podpisati, žigosati in predložiti ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Fizične osebe | ***Priloga 3/3*** |

Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta (ponudnika, partnerja, podizvajalca, subjekta) ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | ***Priloga 3/4*** |

Ponudnik izjavo izpolni in podpiše. Izjavo izpolnijo in podpišejo tudi VSI posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v okviru skupne ponudbe in VSI morebitni v ponudbi navedeni podizvajalci.

|  |  |
| --- | --- |
| UDELEŽBA PODIZVAJALCA | ***Priloga 4/1*** |

Podizvajalec izpolni vse zahtevane podatke, v kolikor ponudnik del javnega naročila odda v podizvajanje. Če ponudnik ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

|  |  |
| --- | --- |
| SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA | ***Priloga 4/2*** |

Podizvajalec izpolni prilogo, v kolikor zahteva neposredna plačila. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

|  |  |
| --- | --- |
| UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST SE UPORABLJA | ***Priloga 4/3*** |

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ni potrebno izpolni.

|  |  |
| --- | --- |
| VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA | ***Priloga 5*** |

Ponudnik s podpisom Priloge 3/1 potrdi, da se strinja z vsebino okvirnega sporazuma.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI | ***Priloga 6*** |

Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec zavarovanja. Vzorca ni treba prilagati ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO O USTEZNOSTI TIPA MERILA | ***Priloga 7*** |

Ponudnik priloži vseljavne odobritve tipov meril za vse vodomere navedene v prilogi 2.

|  |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO O USTREZNOSTI IZDELKOV IN SNOVI, KI PRIHAJAJO V STIK Z ŽIVILI | ***Priloga 8*** |

Ponudnik predloži dokazilo ustrezne inštitucije o zdravstveni ustreznosti izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS št. 52/2002, 42/02 in št, 47/04).

|  |  |
| --- | --- |
| PROSPEKTI | ***Priloga 9*** |

Ponudnik priloži prospekte o ponujenem materialu, ki dokazujejo, da ponujeni material ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

**Obrazec 1 k prilogi 1**

**PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA**

Za Obrazcem 1 k prilogi 1 se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBA | ***Priloga 2*** |

**Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(naziv ponudnika)*

oddajamo **PONUDBO št.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za javno naročilo št. **VKS-199/20 – »Nabava vodomerov za hladno vodo«**

Ponudbo/prijavo oddajamo (označi):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * samostojno
 | * skupna ponudba
 | * s podizvajalci
 | * Uporaba zmogljivosti drugih subjektov
 |

1. SKUPNA PONUDBENA VREDNOST

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Proizvajalec** | **Naziv materiala** | **Okvirna količina** |  **Cena/kos brez DDV**  |  **Skupaj cena brez DDV**  |
| 1 |   | Večnatočni vodomer DN20 z mokrim mehanizmom | 1000 |  |  |
| 2 |   | Večnatočni vodomer DN25 z mokrim mehanizmom | 200 |  |  |
| 3 |   | Večnatočni vodomer DN40 z mokrim mehanizmom | 80 |  |  |
| 4 |   | Volumetrični vodomer DN20  | 50 |  |  |
| 5 |   | Volumetrični vodomer DN25 | 10 |  |  |
| 6 |   | Volumetrični vodomer DN40 | 5 |  |  |
| 7 |   | Industrijski Woltmanov vodomer DN50  | 2 |  |  |
| 8 |   | Industrijski Woltmanov vodomer DN80  | 2 |  |  |
| 9 |   | Industrijski Woltmanov vodomer DN100  | 2 |  |  |
| 10 |   | Industrijski Woltmanov vodomer DN150  | 1 |  |  |
| 11 |   | Kombinirani vodomer DN50/20  | 40 |  |  |
| 12 |   | Kombinirani vodomer DN80/20  | 20 |  |  |
| 13 |   | Kombinirani vodomer DN100/20  | 10 |  |  |
| 14 |   | Kombinirani vodomer DN150/40  | 2 |  |  |
| **SKUPNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV:** |  |

1. DOBAVNI ROK

Dobavni rok znaša \_\_\_\_\_\_\_\_ delovnih dni od dneva prejema naročila (največ 30 delovnih dni).

1. **GARANCIJA**

Garancijski rok začne teči z dnem podpisa dobavnice in znaša \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*najmanj 12 mesecev*).

1. **VELJAVNOST PONUDBE**

Veljavnost ponudbe je \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mesecev (minimalno štiri (4) mesece) od datuma, določenega za oddajo ponudb.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV | ***Priloga 2/1*** |

**VKS-199/20 – Nabava vodomerov za hladno vodo**

**Ponudnik mora izpolniti izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev, in sicer tako, da v posamezni stolpec vpiše 'DA', v kolikor ponujeno blago izpolnjuje zahteve naročnika oz. 'NE', v kolikor blago ne izpolnjuje zahtev. V kolikor tabela ne bo izpolnjena, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave.**

Oštevilčenje je enako oštevilčenju iz točke 2. razpisne dokumentacije.

**2.1 Osnovne tehnične zahteve – za vse vodomere**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Vsi vodomeri morajo imeti veljavno MID odobritev tipa vodomera. |  |  |
| Vsi vodomeri morajo imeti osnovni prikaz na številčnici v m3. |  |  |
| Vodomeri morajo omogočati daljinsko odčitavanje. |  |  |
| Vodomeri morajo omogočati priklop radijskega oddajnika ali impulznega dajalnika brez poškodbe overitvenega žiga. |  |  |
| Vodomeri morajo imeti številčnico zaščiteno z mineralnim steklom in bakrenim oklepom. |  |  |
| Vodomeri morajo imeti v pakirani embalaži dodatno 1 vodoodporno nalepko z natisnjeno BAR ali QR kodo, ki vsebuje serijsko številko. |  |  |
| Vodomeri morajo omogočati vgradnjo radijskega modula z naslednjimi protokoli: Homerider protokol (HR Net, HR Lora), ki v osnovni konfiguraciji hkrati omogoča sledeče načine popisa: walk by, drive by, fiksna mreža. |  |  |
| Vodomeri morajo omogočati vgradnjo radijskega modula, ki je kompatibilen z obstoječo opremo radijskega odčitavanja vodomerov in prilagojen obstoječi programski opremi naročnika INFOTIM emr/Fusion za popis in zamenjavo vodomerov in programsko oprema za obračun storitev BASS. |  |  |
| Vodomeri morajo biti novi in ne obnovljeni. |  |  |

**2.1.1 Večnatočni vodomeri DN 20 do DN 40**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Ohišja vodomerov morajo biti iz medenine. |  |  |
| Vodomeri morajo imeti moker mehanizem. |  |  |
| Vodomeri morajo biti dobavljeni z vložkom nepovratnega ventila. |  |  |
| Vodomeri morajo imeti vgrajeno čistilno mrežico na vhodu v vodomer. |  |  |
| Vodomeri morajo imeti induktivni ali opto impulzni dajalnik. |  |  |
| Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/1 l, 1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l. |  |  |

**2.1.2 Volumetrični vodomeri DN 20 do DN 40**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zahteva | **DA** | **NE** |
| Ohišja vodomerov morajo biti iz medenine. |  |  |
| Vodomeri morajo imeti volumetrični mehanizem. |  |  |
| Vodomeri morajo biti dobavljeni z vložkom nepovratnega ventila. |  |  |
| Vodomeri morajo imeti vgrajeno čistilno mrežico na vhodu v vodomer. |  |  |
| Vodomeri morajo imeti vrtljivo številčnico. |  |  |
| Vodomeri morajo imeti induktivni ali opto impulzni dajalnik. |  |  |
| Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/1 l, 1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l. |  |  |

**2.1.3 Industrijski vodomeri DN 50 do DN 150**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Industrijski vodomeri morajo biti tip Woltman s suhim mehanizmom. |  |  |
| Industrijski vodomeri morajo imeti standardne prirobnične priključke. |  |  |
| Industrijski vodomeri morajo imeti vrtljivo številčnico. |  |  |
| Industrijski vodomeri morajo imeti vgrajen usmerjevalec pretoka. |  |  |
| Industrijski vodomeri morajo imeti induktivni ali opto impulzni dajalnik. |  |  |
| Industrijski vodomeri morajo imeti priključek za tlačni senzor. |  |  |
| Industrijski vodomeri morajo biti za horizontalno vgradnjo. |  |  |
| Industrijski vodomeri morajo imeti možnost menjave overjenega merilnega mehanizma na terenu. |  |  |
| Industrijski vodomeri morajo omogočati vgradnjo brez ravnih delov za ali pred vodomerom in ob tem dosegati deklarirane točnosti (U0/D0). |  |  |

**2.1.4 Kombinirani vodomeri DN 50/20 do DN 100/20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Obtočni in glavni vodomer morata biti združena v enem ohišju. |  |  |
| Vodomeri morajo imeti vgrajen preklopni ventil. |  |  |
| Vodomeri morajo biti enake izvedbe in konstrukcije za vse zahtevane dimenzije. |  |  |
| Vodomeri morajo imeti priključek za tlačni senzor. |  |  |
| Vodomeri morajo možnost menjave overjenega merilnega mehanizma na terenu. |  |  |
| Vodomeri morajo omogočati vgradnjo brez ravnih delov za ali pred vodomerom in ob tem dosegati deklarirane točnosti (U0/D0). |  |  |
| Vodomeri morajo imeti univerzalni izmenljiv merilni mehanizem, ki ga je mogoče vgraditi v vse vodomere ne glede na dimenzijo DN 50, 80 ali 100. |  |  |
| Števni mehanizem obtočnega in glavnega vodomera mora biti primeren za naknadno vgradnjo impulznega senzorja brez poškodbe žiga. |  |  |
| Impulzni dajalniki glavnega vodomera morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l. |  |  |
| Impulzni dajalniki obtočnega vodomera morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/1 l, 1 imp/10 l, 1 imp/100. |  |  |

**2.1.5 Kombinirani vodomeri DN 150/40**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Obtočni in glavni vodomer morata biti ločena. |  |  |
| Vodomeri morajo imeti vgrajen preklopni ventil. |  |  |
| Obtočni vodomer mora biti montiran na levi strani, če gledamo vodomer v smeri toka. |  |  |
| Števni mehanizem obtočnega in glavnega vodomera mora biti primeren za naknadno vgradnjo impulznega senzorja brez poškodbe žiga. |  |  |
| Impulzni dajalniki glavnega vodomera morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l. |  |  |
| Impulzni dajalniki obtočnega vodomera morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/1 l, 1 imp/10 l, 1 imp/100, 1 imp/1000 l. |  |  |

**2.2 Osnovne tehnične zahteve – za posamezne vodomere**

**2.2.1 Večnatočni vodomer z mokrim mehanizmom DN 20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Nazivni pretok vodomera Q3 = 4,0 m3/h. |  |  |
| Metrološki razred vodomera: minimalno R = 160. |  |  |
| Vgradna dolžina: 190 mm. |  |  |
| Vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih, vsaj do razreda R80, kar mora biti navedeno v meroslovnem certifikatu. |  |  |

**2.2.2 Večnatočni vodomer z mokrim mehanizmom DN 25**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Nazivni pretok vodomera Q3 = 6,3 m3/h. |  |  |
| Metrološki razred vodomera: minimalno R = 160. |  |  |
| Vgradna dolžina: 260 mm. |  |  |
| Vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih, vsaj do razreda R80, kar mora biti navedeno v meroslovnem certifikatu.  |  |  |

**2.2.3 Večnatočni vodomer z mokrim mehanizmom DN 40**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Nazivni pretok vodomera Q3 = 16 m3/h. |  |  |
| Metrološki razred vodomera: minimalno R = 160. |  |  |
| Vgradna dolžina: 300 mm. |  |  |
| Vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih, vsaj do razreda R80, kar mora biti navedeno v meroslovnem certifikatu.  |  |  |

**2.2.4 Volumetrični vodomer DN 20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Nazivni pretok vodomera Q3 = 4,0 m3/h. |  |  |
| Metrološki razred vodomera: minimalno R = 160. |  |  |
| Vgradna dolžina: 190 mm. |  |  |
| Vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih, vsaj do razreda R80, kar mora biti navedeno v meroslovnem certifikatu. |  |  |

**2.2.5 Volumetrični vodomer DN 25**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Nazivni pretok vodomera Q3 = 6,3 m3/h. |  |  |
| Metrološki razred vodomera: minimalno R = 160. |  |  |
| Vgradna dolžina: 260 mm. |  |  |
| Vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih, vsaj do razreda R80, kar mora biti navedeno v meroslovnem certifikatu.  |  |  |

**2.2.6 Volumetrični vodomer DN 40**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Nazivni pretok vodomera Q3 = 16 m3/h. |  |  |
| Metrološki razred vodomera: minimalno R = 160. |  |  |
| Vgradna dolžina: 300 mm. |  |  |
| Vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih, vsaj do razreda R80, kar mora biti navedeno v meroslovnem certifikatu.  |  |  |

**2.2.7 Industrijski vodomer DN 50**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Nazivni pretok vodomera Q3 = 25 m3/h. |  |  |
| Metrološki razred vodomera: R = 63. |  |  |
| Vgradna dolžina: 200 mm. |  |  |
| Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja:1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l. |  |  |

**2.2.8 Industrijski vodomer DN 80**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Nazivni pretok vodomera Q3 = 63 m3/h. |  |  |
| Metrološki razred vodomera: R = 63. |  |  |
| Vgradna dolžina: 200 mm. |  |  |
| Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja:1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l. |  |  |

**2.2.9 Industrijski vodomer DN 100**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Nazivni pretok vodomera Q3 = 100 m3/h. |  |  |
| Metrološki razred vodomera: R = 40. |  |  |
| Vgradna dolžina: 250 mm. |  |  |
| Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja:1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l. |  |  |

**2.2.10 Industrijski vodomer DN 150**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Nazivni pretok vodomera Q3 = 160 m3/h. |  |  |
| Metrološki razred vodomera: R = 40. |  |  |
| Vgradna dolžina: 300 mm. |  |  |
| Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l. |  |  |

**2.2.11 Kombinirani vodomer DN 50/20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Nazivni pretok vodomera Q3 = 25 m3/h. |  |  |
| Metrološki razred vodomera: minimalno R = 1000. |  |  |
| Metrološki razred obtočnega vodomera: R = 160. |  |  |
| Vgradna dolžina: 270 mm. |  |  |
| Vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih. |  |  |

**2.2.12 Kombinirani vodomer DN 80/20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Nazivni pretok vodomera Q3 = 63 m3/h. |  |  |
| Metrološki razred vodomera: minimalno R = 2500. |  |  |
| Metrološki razred obtočnega vodomera: R = 160. |  |  |
| Vgradna dolžina: 300 mm. |  |  |
| Vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih. |  |  |

**2.2.13 Kombinirani vodomer DN 100/20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Nazivni pretok vodomera Q3 = 100 m3/h. |  |  |
| Metrološki razred vodomera: minimalno R = 4000. |  |  |
| Metrološki razred obtočnega vodomera: R = 160. |  |  |
| Vgradna dolžina: 350 mm. |  |  |
| Vodomeri morajo biti dobavljivi tudi v nižjih metroloških razredih. |  |  |

**2.2.14 Kombinirani vodomer DN 150/40**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahteva** | **DA** | **NE** |
| Nazivni pretok vodomera Q3 = 250 m3/h. |  |  |
| Metrološki razred vodomera: R = 2500. |  |  |
| Vgradna dolžina: 500 mm.  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava ponudnika (partnerja) | ***Priloga 3/1*** |

V zvezi z javnim naročilom št **VKS-199/20 – »Nabava vodomerov za hladno vodo«** kot **ponudnik/partner \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(naziv ponudnika/partnerja)*

**IZJAVLJAMO,**

1. **Razlogi za izključitev**
	1. da nam (gospodarskem subjektu) ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
	2. da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več in da imamo na dan oddaje prijave/ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave/ponudb;
	3. da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
	4. da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri nas (gospodarskem subjektu) ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;
2. **Pogoji za sodelovanje**
	1. da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;
	2. da smo seznanjeni z zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije, lokacijo naklada in lokacijo razklada,
	3. nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati,
	4. da se strinjamo in v celoti izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede predmeta javnega naročila, za katerega oddajamo ponudbo in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v predmetni razpisni dokumentaciji.
3. **Tehnična specifikacija ter ponudbeni pogoji in zahteve**
	1. da se strinjamo in v celoti izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede tehnične specifikacije in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v Poglavju 2. razpisne dokumentacije oz. v vseh njeni podtočkah in prilogah,
4. **Tehnična in strokovna sposobnost**
	1. da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne, delovne in tehnične pogoje, ter da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem naročnika navedenih v razpisni dokumentaciji.

**S podpisom te izjave izjavljamo, da smo v celoti seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami oz. spremembami ter da se strinjamo in sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino pogodbe/okvirnega sporazuma, pisnega sporazuma o varstvenih ukrepih ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu.**

**S podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik**

* **v zvezi z oddajo javnega naročila št. VKS-199/20 – Nabava vodomerov za hladno vodo pridobi podatke za preveritev ponudbe/ zahtev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3,**
* **za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev (zahtev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije) v postopku oddaje javnega naročila št. VKS-199/20 – Nabava vodomerov za hladno vodo od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | Žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika/partnerja) |

***Navodilo:*** *Izjavo izpolni in podpiše ponudnik kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe.*

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Izjava podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja | ***Priloga 3/2*** |

V zvezi z javnim naročilom št. **VKS-199/20 – Nabava vodomerov za hladno vodo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(navedba podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik)*

**IZJAVLJAMO,**

1. **Razlogi za izključitev**
	1. da nam (gospodarskem subjektu) ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
	2. da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več in da imamo na dan oddaje prijave/ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave/ponudb;
	3. da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
	4. da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri nas (gospodarskem subjektu) ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;
2. **Pogoji za sodelovanje**

**Spodaj navedene izjave veljajo le v primeru, če ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje s podizvajalci ali z uporabo zmogljivosti drugih subjektov. Spodaj navedene izjave veljajo sorazmerno, v skladu z načinom ter obsegom izpolnitve posameznega pogoja, ki se nanaša na podizvajalca ali drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo uporabljal ponudnik. Način ter obseg izpolnitve posameznega pogoja, v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji, v ponudbi opredeli ponudnik in priloži zahtevana oziroma ustrezna dokazila, ki bodo potrjena ali izdana s strani podizvajalca ali drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.**

2.1. da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

2.2. nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati,

2.3. da se strinjamo in v celoti izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede predmeta javnega naročila, za katerega sodelujemo pri oddaji ponudbe in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v predmetni razpisni dokumentaciji.

1. **Tehnična specifikacija ter ponudbeni pogoji in zahteve**
	1. da (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni podizvajalec/subjekt izvajal) se strinjamo in v celoti izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede tehnične specifikacije in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v Poglavju 2. razpisne dokumentacije oz. v vseh njeni podtočkah in prilogah, ki se nanašajo na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik,
2. **Tehnična in strokovna sposobnost**
	1. da (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni podizvajalec/subjekt izvajal) razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne, delovne in tehnične pogoje, ter da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem naročnika navedenih v razpisni dokumentaciji, ki se nanašajo na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.

**S podpisom te izjave sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino pogodbe/okvirnega sporazuma, pisnega sporazuma o varstvenih ukrepih ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu.**

**S podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik**

* **v zvezi z oddajo javnega naročila št VKS-199/20 – Nabava vodomerov za hladno vodo pridobi podatke za preveritev ponudbe/ zahtev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3,**
* **za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev (zahtev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije) v postopku oddaje javnega naročila št. VKS-199/20 – Nabava vodomerov za hladno vodo od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | Žig | (Ime in priimek ter podpis podizvajalca/subjekta) |

***Navodilo:*** *Izjavo izpolni in podpiše nominiran podizvajalec, če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci, oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik.*

|  |  |
| --- | --- |
| PODATKI O PONUDNIKU  | ***Priloga 1*** |

**VKS-199/20 – Nabava vodomerov za hladno vodo**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
|  |  |
| Naslov (sedež) ponudnika |  |
|  |  |
| Zakoniti zastopnik (podpisnik okvirnega sporazuma) |  |
| * funkcija
 |  |
| * telefon
 |  |
| * e-mail
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktna oseba |  |
| * funkcija
 |  |
| * telefon
 |  |
| * e-mail
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| E-mail za vročitev odločitve po 90. členu ZJN-3 preko Portala javnih naročil: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Transakcijski račun |  |
| Matična banka |  |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |

Predstavnik na strani izvajalca (skrbnik okvirnega sporazuma), ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma, je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, telefon. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik je MSP\* (označi): | * Da
 | * Ne
 |

\*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

***Navodilo:*** *V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji. V primeru skupne ponudbe ponudniki za to stranjo priložijo pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.*

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI – Fizične osebe | ***Priloga 3/3*** |

Ime in priimek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EMŠO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

član/ica (ustrezno obkrožiti/označiti):

* upravnega organa ali
* vodstvenega organa ali
* nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za (ustrezno obkrožiti/označiti):

* njegovo zastopanje ali
* odločanje ali
* nadzor v njem,

**pod kazensko in materialno odgovornostjo**

**IZJAVLJAM**

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

in

**POOBLAŠČAM**

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. **VKS-199/20 – Nabava vodomerov za hladno vodo**, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  (Kraj, datum) |  | (Ime in priimek ter podpis fizične osebe) |

***Navodilo:*** *Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:*

* *člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca ali*
* *ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.*

*V kolikor oseba opravlja več funkcija hkrati, ustrezno označi vse funkcije v katerih nastopa.*

*Obrazec se po potrebi fotokopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA[[1]](#footnote-1) | **Priloga 3/4** |

*Podatki o pravni osebi (gospodarskem subjektu):*

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ID ZA DDV:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V zvezi z javnim naročilom **VKS-199/20 – Nabava vodomerov za hladno vodo** posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Ime in priimek** | **Naslov stalnega bivališča** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom, naslednji gospodarski subjekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv**  | **Sedež**  | **Matična številka** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazuma v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

*Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika, partnerja, podizvajalca) |

***Opomba****: Izjava je lahko podana tudi na lastnem obrazcu.*

***V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani*** [*https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja*](https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja)***), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UDELEŽBA PODIZVAJALCA  | ***Priloga***  | ***4/1*** |

**VKS-199/20 – Nabava vodomerov za hladno vodo**

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca |  |
| **ZAHTEVA ZA NEPOSREDNO PLAČILO (s strani naročnika) PODIZVAJLČEVE TERJATVE DO PONUDNIKA** |
| V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika  | Obkrožite/označite  |
| DA | NE |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje |  |
| Vrednost del v EUR brez DDV |  |
| Kraj izvedbe |  |

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis **podizvajalca**) |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis **ponudnika**) |

|  |  |
| --- | --- |
| SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA | ***Priloga 4/2*** |

Podizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*naziv podizvajalca in polni naslov*)

ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SOGLAŠAM,**

da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila št. **VKS-199/20 – Nabava vodomerov za hladno vodo,** plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij oz. računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oz. situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis podizvajalca) |

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira!*

***Opomba****: Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo. V kolikor podizvajalec neposrednih plačil ne zahteva, te priloge ne izpolni oz. priloge ni treba prilagati ponudbi.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST SE UPORABLJA | ***Priloga***  | ***4/3*** |

**VKS-199/20 – Nabava vodomerov za hladno vodo**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv subjekta |  |
| Polni naslov |  |
| Matična številka subjekta |  |
| Davčna številka subjekta |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila |  |

Datum:......................... Datum:.........................

Ime in priimek ter podpis zakonitega Ime in priimek ter podpis zakonitega

zastopnika ponudnika zastopnika subjekta

.......................................... ………………………………………………

Žig: Žig:

***Opomba:***

*Prilogo je potrebno izpolniti in priložiti v ponudbi, v kolikor ponudnik uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila.*

***Navodilo:***

*Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA | ***Priloga***  | ***5*** |

**Št. okvirnega sporazuma naročnika:** ………………………

**Št. okvirnega sporazuma izvajalca:** ........................

**OKVIRNI SPORAZUM**

**NABAVA VODOMEROV ZA HLADNO VODO**

ki ga skleneta

|  |  |
| --- | --- |
| **NAROČNIK:** | **JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa **direktor Krištof MLAKAR**, |
|  |  |
|  | identifikacijska številka za DDV: SI64520463 |
|  | matična številka: 5046688000 |
|  |  |
|  | (v nadaljevanju: naročnik) |

ter

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVAJALEC:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,ki ga zastopa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, |
|  |  |
|  | identifikacijska številka za DDV: SI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
|  | (v nadaljevanju: izvajalec). |

**I. UVODNA DOLOČBA**

* 1. člen

Stranki tega okvirnega sporazuma ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika, izvedel postopek za oddajo javnega naročila št. VKS-199/20 po postopku naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 – skl. US, 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE in [152/2020](https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-152-2610-2020) - ZZUOOP; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………………….., pod št. objave ………………………., z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »**Nabava vodomerov za hladno vodo.**«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. VKS-199/20.

Okvirni sporazum je sklenjen in prične veljati z dnem podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank tega okvirnega sporazuma, pod pogojem iz 18. člena okvirnega sporazuma, ter se uporablja 12 (dvanajst) mesecev, šteto od dneva sklenitve tega okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma, navedene v prvem odstavku 3. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

1. **PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA**
	1. člen

Predmet tega okvirnega sporazuma je stalna dobava vodomerov za hladno vodo (v nadaljevanju tudi: blago), ki je naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga, navedenega v ponudbenem predračunu izvajalca št. …….. z dne ………. (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), so okvirne in za naročnika niso obvezujoče.

Podrobnejša opredelitev in opis predmeta tega okvirnega sporazuma sta razvidna iz ponudbenega predračuna, ki je kot priloga sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma, kupoval blago, ki ga bo dejansko potreboval in za katerega bo imel zagotovljena finančna sredstva.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da bo blago ob dobavi ustrezalo vsem zahtevam, ki jih določajo predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije ter tehničnim zahtevam, zahtevanim standardom in ostalim zahtevam v razpisni dokumentaciji št. VKS-199/20.

1. **OCENJENA VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA**
	1. člen

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma je ob objavi obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil in na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma znašala:

|  |
| --- |
|  EUR brez DDV |

(z besedo: ……………………………………………………………………… evrov in 00/100).

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma ne vključuje DDV. DDV bo izvajalec zaračunal na podlagi veljavne zakonodaje Republike Slovenije.

Cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne, razen v primeru znižanja cen.

Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno blago lahko naročnik zahteva znižanje cen izvajalca.

V kolikor se bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma pri naročniku pojavila potreba po blagu, ki po namenu sodi med istovrstno blago oziroma je povezano s predmetom sklenjenega okvirnega sporazuma in to blago ni navedeno v ponudbenem predračunu, mora izvajalec to blago dobaviti skladno z določili tega okvirnega sporazuma, tj. pod enakimi pogoji kot velja za blago, navedeno v tem okvirnem sporazumu oz. v ponudbenem predračunu.

Stranki okvirnega sporazuma bosta v zgoraj navedenem primeru, na podlagi izvajalčeve ponudbe oziroma drugače, sporazumno dogovorili ceno za tako blago in ga dodali na seznam blaga po ponudbenem predračunu, ki ga naročnik že naroča po tem okvirnem sporazumu.

Naročnik bo blago kupoval pri izvajalcu do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma, po dogovorjeni ceni in pogojih iz tega okvirnega sporazuma.

1. **DOBAVNI ROK IN NAČIN DOBAVE**
2. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo blago dobavljal na lokacijo naročnika, in sicer fco. naročnik (JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Laboratorij za kontrolo vodomerov, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana).

Dobava blaga se bo izvajala sukcesivno, na osnovi sprotnih, pisnih naročil naročnika (preko elektronske pošte). Izvajalec se obvezuje dobavljati naročeno blago v roku \_\_\_\_\_\_ delovnih dni (največ 30 delovnih dni) od dneva izdaje pisnega naročila. Izvajalec se obvezuje, da bo dobavljeno blago brezhibno ter v skladu s tehnično specifikacijo naročnika.

V kolikor izvajalec ne dobavi blaga v dogovorjenem roku, lahko naročnik izvajalcu zaračuna kazen iz 16. člena tega okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma ter nedobavljeno blago nabavi na prostem trgu, izvajalec pa krije razliko v ceni do naslednje najugodnejše ponudbe, za kar mu izda naročnik račun.

1. člen

V izjemnih primerih, ko izvajalec ne more izpolniti v okvirnem sporazumu zapisanih dobavnih rokov zaradi višje sile (npr.: naravne nesreče, nenormalne vremenske ujme, vojna, dokazljiva izguba pošiljke med transportom, poškodba med dobavo, …) mora izvajalec naročnika nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti pravočasne dobave predmeta okvirnega sporazuma in pri tem tudi navesti vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski dobavni rok. Le v tem primeru naročnik ne bo izvajal sankcij proti izvajalcu po 16. členu tega okvirnega sporazuma.

1. člen

Naročnik bo naročeno blago prevzel na podlagi dobavnice, podpisane s strani izvajalca in prevzemnika blaga s strani naročnika.

O morebitnih količinskih in kakovostnih odstopanjih naročnik sestavi reklamacijski zapisnik v treh (3) dneh po prevzemu in ga posreduje izvajalcu. Ta se zavezuje, da bo reklamacijo rešil v treh (3) dneh po prejemu reklamacijskega zapisnika. Če blago ne ustreza naročeni kakovosti, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti, sprejeti zavrnjeno blago oziroma ga zamenjati.

1. člen

V primeru, da naročnik po prevzemu blaga ugotovi, da je izvajalec posredoval naročniku neresnične podatke, ki so v postopku oddaje javnega naročila odločilno vplivali na izbiro izvajalca ali neustrezen predmet okvirnega sporazuma, naročnik lahko odstopi od tega okvirnega sporazuma brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca ter je upravičen do povračila vseh škod in stroškov, ki so zaradi tega nastali, poleg tega pa je upravičen tudi unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

1. **NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO**
2. člen

Izvajalec bo naročniku izstavil račun za izvedene dobave v treh (3) koledarskih dneh od dneva prevzema blaga (ob prevzemu se pisno potrdi prevzem blaga z dobavnico, ki jo podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma oziroma njuna predstavnika) v vložišče naročnika, in sicer na naslov naročnika.

*A. V primeru, da ima izvajalec sedež v Republiki Sloveniji: Naročnik bo račune, izstavljene v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena okvirnega sporazuma, plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve pravilnega računa za opravljene dobave v vložišče naročnika.*

*B. V primeru, da izvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji: Naročnik bo račune, izstavljene v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena okvirnega sporazuma, plačal na poslovni račun izvajalca v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve pravilnega računa za opravljene dobave v vložišče naročnika. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu.*

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) koledarskih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost izvedenih dobav.

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

1. **PODIZVAJALCI**
2. člen

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/ci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo  | DA / NE |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
|  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost del brez DDV |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo okvirnega sporazuma, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente, in sicer: kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev, izpolnjene izjave v skladu z 79. členom ZJN-3, priloge, ki se nanašajo na podizvajalca in so zahtevani v razpisni dokumentaciji ter pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dobav in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

***se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:***

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma potrjenih računov, neposredno plačuje vsem v tem okvirnem sporazumu navedenim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. Podizvajalec je ob oddaji ponudbe predložil soglasje za neposredna plačila na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

* račun podizvajalca za opravljene obveznosti iz okvirnega sporazuma, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti iz okvirnega sporazuma neposredno na račun podizvajalca ali
* podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznostih iz okvirnega sporazuma, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.

***se upošteva v primeru, da podizvajalec neposrednega plačila ne bo zahteval:***

Izvajalec mora na zahtevo naročnika najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene dobave, ki so neposredno povezane s predmetom okvirnega sporazuma, kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ni zahteval neposrednega plačila.

***se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem:***

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih dobav, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, in sicer: kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev, izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, priloge, ki se nanašajo na podizvajalca in so zahtevani v razpisni dokumentaciji ter pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalce. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dobav in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

1. **OBVEZNOSTI IZVAJALCA**
2. člen

Izvajalec se v okviru tega okvirnega sporazuma obvezuje:

* prevzete dobave blaga izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,
* izvršiti dobavo blaga gospodarno in pravočasno v korist naročnika,
* storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tem okvirnem sporazumu dovoljeni roki izpolnjeni,
* na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega obsega dobav blaga, če se ugotovi, da izvajalec prevzete dobave izvaja pomanjkljivo,
* sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
* varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij naročnika,
* da bo kvaliteta dobavljenega blaga ustrezala tehničnim zahtevam naročnika in ponujenemu blagu iz ponudbe izvajalca.
1. **OBVEZNOSTI NAROČNIKA**
2. člen

Naročnik se v okviru tega okvirnega sporazuma obvezuje, da bo:

* sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete dobave izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
* tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih dobav,
* plačeval naročene dobave v dogovorjenih rokih.

Če naročnik ugotovi, da dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kakovosti, mora to ugotovitev in zahtevo po odpravi nepravilnosti oziroma spremembi pisno posredovati izvajalcu. Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru naročnikove upravičene zahteve po spremembi, pomanjkljivosti nemudoma odpravil na svoje stroške.

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirneim sporazumom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

1. **KAKOVOST IN GARANCIJA**
2. člen

Izvajalec se s podpisom okvirnega sporazuma obvezuje, da bo dobavljal blago, ki ustreza opisu iz tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije naročnika, št. VKS-199/20.

Naročnik ima pravico od izvajalca zahtevati dokazila za kvaliteto blaga.

Garancijska doba za dobavljeno blago znaša \_\_\_\_\_\_\_ mesecev in mora biti navedena v garancijskih listih dobavljenega blaga. Izvajalec zagotavlja, da bo dobavljen blago v garancijski dobi delovalo brezhibno ob normalni uporabi in v skladu z navodili proizvajalca. Garancijska doba začne teči z dnem vsakokratnega prevzema blaga, tj. z dnem podpisa dobavnice s strani strank okvirnega sporazuma oz. njunih predstavnikov.

Poleg splošnih garancijskih pogojev izvajalec naročniku zagotavlja izrecno jamstvo, da bo blago delovalo v skladu z opisom in tehničnimi podatki, navedenimi v ponudbi izvajalca.

V kolikor naročnik ne uporablja blaga po navodilih proizvajalca izgubi pravico garancije za kakovost blaga, katerega dobava je predmet tega okvirnega sporazuma.

Naročnik sme izvršiti predelave oziroma dograditve blaga tako, kot to predpisuje proizvajalec. V nasprotnem primeru izgubi pravico do garancije in nosi vso odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi tega v času eksploatacije blaga.

1. člen

V kolikor dobavljeno blago ne bo ustrezalo opisu in tehničnim podatkom, navedenim v ponudbi izvajalca ali ne bo doseglo dogovorjene kvalitete, bo naročnik odstopil od okvirnega sporazuma in unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

V kolikor izvajalec ne dobavi blaga v dogovorjenem roku, lahko naročnik izvajalcu zaračuna dogovorjeno kazen iz 16. člena tega okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, skladno z 18. členom tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec se obvezuje naročniku povrniti stroške popravila v primeru kakršnekoli okvare, ki bi jo utrpel pri ali zaradi vgradnje blaga.

Unovčenje finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne odvezuje izvajalca obveznosti poravnati naročniku vso škodo, ki bi mu nastala zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja obveznosti iz tega okvirnega sporazuma.

Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti iz okvirnega sporazuma in mu določil rok za izpolnitev.

1. **SERVISIRANJE**
2. člen

Izvajalec mora zagotoviti servisiranje blaga v odzivnem času štiriindvajsetih (24) ur po prejemu obvestila s strani naročnika. Prevzem blaga za servis je na lokaciji naročnika, tj. JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Laboratorij za kontrolo vodomerov, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana.

Obvestilo o potrebnem servisiranju bo naročnik poslal po elektronski pošti na elektronski naslov izvajalca, ki je naveden v drugem odstavku 19. člena tega okvirnega sporazuma.

1. **KAZEN PO OKVIRNEM SPORAZUMU**
2. člen

V primeru, da pride izvajalec v zamudo z izvedbo dobav, kot je to določeno v tem okvirnem sporazumu in zamuda ni posledica višje sile, kot je zapisano v 5. členu tega okvirnega sporazuma, je izvajalec naročniku dolžan plačati kazen po okvirnem sporazumu v višini pet odstotkov (5 %) vrednosti posamezne dobave brez DDV za vsak koledarski dan zamude, pri čemer sme kazen znašati največ deset odstotkov (10 %) vrednosti neizvršenih dobav po tem okvirnem sporazumu brez DDV.

V kolikor kazen po okvirnem sporazumu za posamezno naročilo preseže 10 % (deset odstotkov) vrednosti neizvršenih dobav brez DDV ali skupni znesek vseh kazni po okvirnem sporazumu zaradi zamud pri vseh dobavah blaga izvajalca, preseže višino 10 % (deset odstotkov) ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in od okvirnega sporazuma odstopi brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

1. člen

Naročnik ne more zahtevati pogodbene kazni zaradi zamude, če je sprejel izpolnitev obveznosti, pa ni nemudoma sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. V primeru, da bo naročnik sprejel izpolnitev obveznosti in zahteval pogodbeno kazen, bo o tem skladno s petim odstavkom 251. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št.: 83/2001 s spremembami) nemudoma obvestil izvajalca.

Za uveljavljanje dogovorjene kazni po okvirnem sporazumu bo naročnik izvajalcu izstavil račun s plačilnim rokom deset (10) dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude pri plačilu računa, je izvajalec dolžan naročniku plačati zakonske zamudne obresti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati kazen po okvirnem sporazumu ni pogojena z nastankom škode naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma oziroma bo škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni iz okvirnega sporazuma.

1. **FINANČNO ZAVAROVANJE**
2. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi okvirnega sporazuma oziroma najkasneje v roku 5 (petih) dni od sklenitve okvirnega sporazuma, predložil naročniku izvirnik finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma v obliki podpisane in žigosane bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo v višini 10 % (z besedo: deset odstotkov) ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma z DDV in z veljavnostjo še 30 (trideset) koledarskih dni po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti po okvirnem sporazumu, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in odstopi od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti po okvirnem sporazumu in mu določil rok za izpolnitev.

V kolikor izvajalec v roku petih (5) dni od sklenitve okvirnega sporazuma naročniku ne bo predložil finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini in z veljavnostjo iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da odstopa od sklenitve okvirnega sporazuma in velja, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen, naročnik pa bo državni revizijski komisiji predlagal, da proti izvajalcu uvede postopek o prekršku po 112. členu ZJN-3.

1. **PREDSTAVNIKA STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA IN KONTAKTNE OSEBE**
2. člen

Predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa razmerja iz okvirnega sporazuma je:

**g. Miha Jeras** telefon: 01 – 58 – 08 – 332,

 e-pošta: miha.jeras@vokasnaga.si

kontaktna oseba naročnika je:

**g. Tomaž Andreiz** telefon 01 – 58 – 08 – 160,

 e-pošta: tomaz.adreiz@vokasnaga.si

Predstavnik izvajalca je:

g. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** telefon: **\_\_ – \_\_ – \_\_ – \_\_\_** GSM: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-pošta:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktna oseba izvajalca je:

g. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** telefon: **\_\_ – \_\_ – \_\_ – \_\_\_** GSM:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predstavnik naročnika oziroma izvajalca v njegovem imenu izvaja vse ukrepe v zvezi z dobavami iz okvirnega sporazuma. Naročnik in izvajalec sta se dolžna medsebojno obvestiti o zamenjavi predstavnika oziroma oseb iz tega člena pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje 3 (tri) koledarske dni pred dnevom primopredaje.

1. **SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA**
2. člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da so priloge in sestavni deli tega okvirnega sporazuma:

* razpisna dokumentacija št. VKS-199/20,
* ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* ostala relevantna dokumentacija.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

1. **ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA**
2. člen

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, ga bo naročnik pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznosti ter mu določil primeren rok za izpolnitev, ki ne bo daljši od tridesetih (30) dni. Če izvajalec ne upošteva pisnega opozorila naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka in brez obveznosti do izvajalca ter unovčiti finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma brez vnaprejšnjega opozorila in brez obveznosti do izvajalca v primeru, kadar izvajalec svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma.

O odstopu od okvirnega sporazuma bo naročnik izvajalca pisno obvestil priporočeno po pošti. V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki okvirnega sporazuma dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo poslano priporočeno po pošti o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop.

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

1. člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma ima pravico odpovedati okvirni sporazum z 90 (devetdeset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje stranke okvirnega sporazuma in pod pogojem, da je stranka okvirnega sporazuma poravnala svoje zapadle obveznosti do druge stranke okvirnega sporazuma. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti drugi stranki okvirnega sporazuma poslana s priporočeno pošiljko.

Izvajalec se v času odpovedi medsebojnega razmerja po okvirnem sporazumu obvezuje izvajati svoje obveznosti do izteka odpovednega roka. Stranki okvirnega sporazuma se lahko, s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu, sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

1. **REŠEVANJE SPOROV**
2. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki okvirnega sporazuma skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

1. **OSTALE DOLOČBE**
2. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti tega okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta tega okvirnega sporazuma, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja predmet tega okvirnega sporazuma), naročniku posredoval podatke o:

* svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
1. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve tega okvirnega sporazuma veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila tega okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo dobav. Izvajalec se strinja, da lahko naročnik prekine medsebojno razmerje v primeru nespoštovanja določil okvirnega sporazuma in določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do izvajalca.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, razen podatkov oz. informacij, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

1. člen

Okvirni sporazum je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma v roku, v višini in z veljavnostjo, kot je določena v 18. členu tega okvirnega sporazuma. V kolikor izvajalec, v skladu z 18. členom tega okvirnega sporazuma, ne predloži finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, se šteje, da ta okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen, naročnik pa bo državni revizijski komisiji predlagal, da proti izvajalcu uvede postopek o prekršku po 112. členu ZJN-3.

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

1. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega okvirnega sporazuma, v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

1. člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode in izvajalec dva (2) izvoda.

Ljubljana, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NAROČNIK: IZVAJALEC:**

JAVNO PODJETJE

VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

**Direktor:**

Krištof MLAKAR

|  |  |
| --- | --- |
| ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI *– vzorec, ni treba prilagati v ponudbi* | ***Priloga 6*** |

MENIČNA IZJAVA

**za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti**

V skladu z **okvirnim sporazumom št. javnega naročila** **VKS-199/20 – Nabava vodomerov za hladno vodo** (v nadaljevanju: dela in dobava), sklenjenim dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , med naročnikom **JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana** (v nadaljevanju: upravičenec) in izvajalcem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: zavezanec), je zavezanec dolžan dobaviti blago v količini, po ceni in v kvaliteti kot je opredeljeno v navedenem okvirnem sporazumu.

Kot garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma mi kot zavezanec izdajamo eno (1) podpisano in žigosano bianko menico v višini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in 00/100) s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Pooblaščamo upravičenca, da v primeru, če mi kot zavezanec ne bomo izpolnili obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, opredeljenih v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu, da:

* izpolni bianko menico v višini do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in 00/100),
* da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,
* da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*navedba banke*), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ unovči predloženo menico najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: ena (1) bianko menica

Kraj, datum Žig Izdajatelj menice:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | DOKAZILO O USTREZNOSTI TIPA MERILA | ***priloga***  | ***7*** |

Ponudnik priloži veljavne odobritve tipov meril za vse vodomere navedene v prilogi 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig |  |
|  |  | Podpis odgovorne osebe |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | DOKAZILO O USTREZNOSTI IZDELKOV IN SNOVI, KI PRIHAJAJO V STIK Z ŽIVILI | ***priloga***  | ***8*** |

V tej prilogi prilagamo dokazilo o ustreznosti izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili z ustreznim prevodom, če je dokazilo v tujem jeziku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig |  |
|  |  | Podpis odgovorne osebe |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROSPEKTI | ***priloga***  | ***9*** |

Ponudnik priloži prospekte o ponujenem materialu, ki dokazujejo, da ponujeni material ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig |  |
|  |  | Podpis odgovorne osebe |

1. Ponudnik, partner v primeru skupne ponudbe, nominirani podizvajalci. [↑](#footnote-ref-1)